Приложение к распоряжению

 от 2.12.2020 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Плановые работы на объектах электроснабжения филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Михайловск участок с.Грачевка с отключением абонентов на январь 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование улиц и номера домов подлежащих отключению потребителей, социально-значимые объекты  | Планируемые дата | Планируемое время и продолжительность отключения | Диспетчерское наименование объекта электроэнергетики | Вид плановых работ |
| с.Грачевка |   | 11.01.2021 | 08-00 - 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2;5;6 ТП 2/101 ; Ф-1;2;3 ТП 14/101 | Осмотр  |
| с.Грачевка |   | 12.01.2021 | 08-00 - 12-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2;3;4 ТП 15/101 ; Ф-1;2 ТП 16/101 | Осмотр  |
| с.Грачевка | ул.Лесная 10/1, 10/2,12/1, 12/2, 28-34, 28А, ул.Ставропольская 2-16, ул.Лесная 14-26  | 13-00 - 17-00 |  ТП-21/104 | Ревизия РУ-0,4кВ и Тр-ра |
| с.Грачевка |   | 13.01.2021 | 08-00 - 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2;3;4;6 ТП 24/101 ; Ф-1;2;3;4;5 ТП 25/101 | Осмотр  |
| с.Грачевка |   | 14.01.2021 | 08-00 - 12-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2 ТП 27/101 ; Ф-1;2 ТП 2/102 | Осмотр  |
| с.Грачевка | ул.Подгорная, 1-23, 2-22, 48-72, ул.Подгорная 21-43, 30-46 | 13-00 - 17-00 |  ТП-3/102 | Ревизия РУ-0,4кВ и Тр-ра |
| с.Грачевка |   | 15.01.2021 | 08-00 - 12-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2 ТП 3/102 ; Ф-1;2 ТП 8/102 | Осмотр  |
| с.Грачевка | ул.Подгорная 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 74-76, 80, улДорожная1-9, 4-38, ул.Чехова 1-12 | 13-00 - 17-00 |  ТП-8/102 | Ревизия РУ-0,4кВ и Тр-ра |
| с.Грачевка |   | 18.01.2021 | 08-00 - 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2;5;6;7;8 ТП 9/102 ; Ф-2;3 ТП 15/102 | Осмотр  |
| с.Грачевка |   | 19.01.2021 | 08-00 - 12-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2 ТП 29/102 ; Ф-1;2 ТП 32/102 | Осмотр  |
| с.Грачевка | ул.Шоссейная 5, 7, 9, 9/1, 9/2, 4, 2Г, 2Д, 2Е, Библиотека, д/с №5, ул.Советская 24, 26, ул.Советска 32-34,ул.Шоссейная 10, 17-23, Церковь, муз.Школа, Шоссейная 8а, 8б,  | 13-00 - 17-00 |  ТП-15/101 | Ревизия РУ-0,4кВ и Тр-ра |
| с.Грачевка |   | 20.01.2021 | 08-00 - 12-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ТП 36/102 ; Ф-1;2 ТП 37/102 | Осмотр  |
| с.Грачевка | ул.Октябрьская 2-18, Ставропольская 89, Котельная, ул.Октябрьская 1-25, Ставропольская 62,66,70, Сбербанк | 13-00 - 17-00 |  ТП-2/102 | Ревизия РУ-0,4кВ и Тр-ра |
| с.Грачевка |   | 21.01.2021 | 08-00 - 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2;3 ТП 7/103 ; Ф-1;2 ТП 8/103 | Осмотр  |
| с.Грачевка |
| с.Грачевка |   | 22.01.2021 | 08-00 - 12-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 9/103 ; Ф-1;2;3;4 ТП 10/103 | Осмотр  |
| с.Грачевка | ул.Комсомольская 22-50, ул.Комсомольская 2-20, 1, 11, 13/1, 13/2, ул.Луговая 1-19, 12-36, ул.Комсомольская 15-51, 52-66 | 13-00 - 17-00 |  ТП-3/105 | Ревизия РУ-0,4кВ и Тр-ра |
| с.Грачевка |   | 25.01.2021 | 08-00 - 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2 ТП 21/104 ; Ф-1;2;3;4 ТП 22/104 | Осмотр  |
| с.Грачевка |   | 26.01.2021 | 08-00 - 12-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1/105 ; Ф-1;2;3 ТП 1/105 | Осмотр  |
| с.Грачевка | ул.Шоссейная 39-45, ПЧ-38, ул.Шоссейная 14, 49-85, Вет.станция,  | 13-00 - 17-00 |  ТП-16/101 | Ревизия РУ-0,4кВ и Тр-ра |
| с.Грачевка |   | 27.01.2021 | 08-00 - 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2;3 ТП 3/105 ; Ф-1;2;3 ТП 4/105 | Осмотр  |
| с.Грачевка |   | 28.01.2021 | 08-00 - 12-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1;2 ТП 6/105 ; Ф-1;2;3 ТП 7/105 | Осмотр  |
| с.Грачевка | ул.Южная 47А, 51, ул.Победы 1-19, ул.Южная 21-47, 36-56, ул.Южная 56-80, ул.Новая 1-11, 2-10, ул.Строителе 13-17, 26-32 | 13-00 - 17-00 |  ТП-7/103 | Ревизия РУ-0,4кВ и Тр-ра |
| с.Грачевка |   | 29.01.2021 | 08-00 - 12-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 8/105 ; Ф-1;2;3 ТП 12/105 | Осмотр  |