Приложение к распоряжению

 от 3.12.2020 № \_976-р\_\_

Плановые работы на объектах электроснабжения филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Изобильный с отключением абонентов на январь 2021.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование улиц и номера домов подлежащих отключению потребителей, социально-значимые объекты  | Планируемые дата, время и продолжительность отключения  | Диспетчерское наименование объекта электроэнергетики | Вид плановых работ |
| г. Изобильный | ул. 50 Лет Октября 33Вул. 50 Лет Октября 33Г, магазин, склад, БС, склад, производственная база.  | 12.01.2021 8:30-11:30 | ТП-113/224 | ТО |
| г. Изобильный | ул. Промышленная 114/3 офис УК, ул. Промышленная 110В Гараж-мастерская | 14.01.2021 9:00-11:30 | ТП-115/224 ф-4 | Замена КЛ-0,4 кВ (кабельного выхода) на СИП-2 4\*50 от ТП до опоры №1 |
| г. Изобильный | ул. Крупской 2Г производственная база | 15.01.2021 8:30-11:30 | ТП-35/226 | ТО |
| г. Изобильный | Ул. Цветаевой №1А-29, ул. Чернышевского №1-46, ул. Достоевского №1Б-29, №2Б-32 | 18.01.2021 8:40-12:00 | ТП-124/234 ф-5 | Обрезка деревьев в охр. зоне ВЛ-0,4 кВ, замена вводов |
| г. Изобильный | Ул. Сиреневая №5-19, "Россельхозбанк", Отдел №7 УФК по СК, Стоматологическая поликлиника и аптека, Детская библиотека. | 20.01.2021 8:40-12:00 | ТП-26/225 ф-8 | Замена КЛ-0,4 кВ (кабельного выхода) на СИП-2 4\*50 от ТП до опоры №3 |
| г. Изобильный | ул. Промышленная 136, Производственная база  | 22.01.2021 8:40-11:30 | ТП-139/223 | ТО |
| г. Изобильный | Ул. Жукова №28-48, ул. Буденного №34, №67 | 26.01.2021 8:40-12:00 | ТП-120/226 | ТО и Замена КЛ-0,4 кВ (кабельного выхода) на СИП-2 4\*50 от ТП до опоры №1 ф-2 |
| г. Изобильный | Ул. Промышленная, Производственное помещение | 28.01.2021 8:40-12:00 | ТП-130/223 | ТО |
| г. Изобильный | Ул. Московская №-45-79, №2В-84, ул. Ставропольская №49-95, №46-88 | 29.01.2021 8:40-12:00 | ТП-36/226 | ТО и Замена КЛ-0,4 кВ (кабельного выхода) на СИП-2 4\*50 от ТП до опоры №1 ф-1,ф-4 |

Главный инженер ФГУП СК

 «Ставэлектросеть» г. Изобильный Д.В. Мамедов