## Сведения за дежурство
Информация об отключениях электроэнергии в филиалах ГУП СК "Ставэлектросеть" за период с 01.07.2021г. до 30.09.2021г.
Дата | Населенный пункт | №фидеров , п/ст, класс напряжения | Недоотпуск электроэнергии, кВт.ч | Абоненты(количество жилых домов, жителей , наименование предприятий)
1 | 2 | 3 | 9 | 10
ИЮЛЬ
2021-07-02 | Новопавловск | Ф-115 ПС"Новопавловская-2" 110/35/10 кВ | 238 | 2513 аб.ч.с., школа, 2 д/с, администрация.
2021-07-02 | Новопавловск | ТП- 144,47А,53,3,81,68 от Ф-115 ПС"Новопавловская-2" 110/35/10 кВ | 574 | 1187 аб.ч.с.
2021-07-02 | Минеральные Воды | Ф-69 ПС "ТПС -305" 35/27/6кВ | 1342 | 2770 аб.ч.с.,4 котельные
2021-07-03 | Мин.воды | Ф-603 ПС "Мин.воды-2" 110/35/10 кВ | 1425 | промзона.
2021-07-03 | Мин.воды | ВН на ТП-66 Ф-601 ПС "Щебзавод" 110/35/10 кВ | 52 | 112 аб.ч.с.
2021-07-04 | Ипатово | Ф-201 ПС "Ипатово" 110/35/10 кВ | 350 | 419 аб.ч.с, элеватор
2021-07-04 | Ипатово | Ф-204 ПС "Ипатово " отпайка за ВВ-47/2 | 240 | 4056 аб.ч.с.,3котельных , 2школы, 2д/с.
2021-07-04 | Ипатово | Ф-210 ПС "Ипатово" 110/35/10 кВ | 29004 | 3394 аб.ч.с., 6 котельных,школа, д/с, д/дом.
2021-07-05 | Ипатово | 12 ТП от Ф-210 ПС "Ипатово" 110/35/10 кВ | 15421 | 1400 аб.ч.с.
2021-07-04 | Ипатово | Ф-217 ПС Ипатово | 145 | КРТПЦ(есть резерв от Ф-212), 86 аб.ч.с
2021-07-04 | Ипатово | Ф-202 ПС "Ипатово" | 276 | 717 аб.ч.с., КНС.
2021-07-04 | Курская | Ф-365 ПС"Курская-2" | 220 | 1349 аб.ч.с., ЦРБ, насосная ,котельная, администрация
2021-07-04 | Ипатово | Ф-207 ПС "Ипатово" | 276 | 397 аб.ч.с.
2021-07-04 | Кочубеевское | Ф-143 ПС "Прикубанская" 110/35/10кВ | 3630 | 2543 аб.ч.с., школа,3 котельные ,д/с,ГИБДД
2021-07-04 | Кочубеевское | Ф-165 ПС"КПП" 35/10 кВ | 237 | Промзона
2021-07-04 | Курсавка | Ф-107 ПС"Т-302" 110/35/10 кВ | 183 | 2801 аб.ч.с., школа. ЦРБ, 3 котельных, д/с
2021-07-04 | Минеральные Воды | Ф-603 ПС "Мин- Воды-2" 110/35/6 кВ | 201 | Промзона
2021-07-04 | Ессентукская | Ф-333 ПС"Белый Уголь" | 1450 | 673 аб.ч.с.
2021-07-04 | Ессентукская | Ф-139 ПС"Ессентукская" 110/35/10 кВ | 3332 | 3833 аб.ч.с., насосная, котельная, школа.
2021-07-04 | Ессентукская | ТП-328, ТП-303, ТП-339, ТП-7, ТП-19, ТП-20 (243 аб.ч.с.) Ф-139 ПС"Ессентукская" 110/35/10 кВ | 2715 | 243 аб.ч.с.
2021-07-04 | Ессентукская | КТП -402 от Ф-333 ПС"Белый Уголь" 110/35/10 кВ | 50 | 4 аб.ч.с.
2021-07-04 | Грачевка | Ф-102 ПС "Грачевская" 110/35/10 кВ | 70 | 870 аб.ч.с.,котельная, д/с,военкомат,администрация.
2021-07-04 | Грачевка | Ф-105 ПС "Грачевская" 110/35/10 кВ | 1650 | 649 аб.ч.с., КНС
2021-07-04 | Курсавка | Ф-108 ПС"Т-302" 110/35/10 кВ | 2070 | 71 аб.ч.с, насосная.
2021-07-04 | Зеленокумск | Ф-193 РП-1 | 620 | 2067аб.ч.с.
2021-07-04 | Благодарный | Ф-512 ПС "Благодарное" 110/35/10 кВ | 1120 | 2567 аб.ч.с., школа, дет.сад.
2021-07-04 | Благодарный | Ф-513 ПС "Благодарное" 110/35/10 кВ | 910 | 1431 а.ч.с.
2021-07-04 | Благодарный | Ф-404 ПС "Благодарное" 110/35/10 кВ | 3780 | 4479 аб.ч.с., 2 котельных, 4 дет.сада, д.интернат.
2021-07-04 | Светлоград | I-секция шин ПС"Победа" 35/10 кВ Ф-151, Ф-152 | 586 | 400 аб.ч.с.
2021-07-04 | Светлоград | ПС"Победа" 35/10 кВ Ф-153 | 1760 | 1400 аб.ч.с,2 школы,дет.сад,3 котельные.
2021-07-04 | Благодарный | Ф-403 ПС "Благодарное" 110/35/10 кВ | 615 | 4221 аб.ч.с., 2 школы, 3д/с, 3 котельные, КНС
2021-07-04 | Зеленокумск | Ф-181 ПС "Нины" 35/10 кВ | 90 | Очистные
2021-07-04 | Ипатово | Ф-201 ПС "Ипатово" 110/35/10 кВ | 502 | 419 аб.ч.с, элеватор
2021-07-05 | Ипатово | Ф-212 ПС"Ипатово" 110/35/10 кВ | 56 | 40 аб.ч.с.ЦРБ(есть резерв)
2021-07-05 | Ипатово | Ф-217 ПС "Ипатово" 110/35/10 кВ | 100 | 125 аб.ч.с,
2021-07-05 | Зеленокумск | Ф-141 от РП-2 | 345 | элеватор
2021-07-05 | Светлоград | Ф-007 ПС "Светлоград" 110/35/10 кВ | 1710 | АО "РЖД"
2021-07-05 | Благодарный | Ф-404 ПС "Благодарное" 110/35/10 кВ | 3780 | 4479 аб.ч.с., 2 котельных, 4 дет.сада, д.интернат.
2021-07-05 | Изобильный | Ф-222 ПС"Изобильненская" 110/35/10 кВ | 75 | 45 аб.ч.с., промзона
2021-07-05 | Ипатово | Ф-202 ПС "Ипатово" 110/35/10 кВ | 125 | 717 аб.ч.с., КНС.
2021-07-05 | Ипатово | Ф-204 ПС "Ипатово" 110/35/10 кВ | 1625 | 4056 аб.ч.с.,3 котельных, 2 школы, 2 д/с.
2021-07-07 | Красногвардейское | Ф-128 ПС"Красногвардейское" (баланс РЭС) | 105 | 60 аб.ч.с.
2021-07-07 | Светлоград | Ф-016 ПС"Светлоград" 110/35/10 кВ | 895 | 2299 аб.ч.с.,2 д/с, 2 котельные
2021-07-08 | Нефтекумск | ТП-6 Ф-655 ПС"Затеречная" 110/35/6 кВ | 85 | 131 аб.ч.с
2021-07-10 | Дивное | ТП-42 от Ф-805 "Дивное" 110/35/10 кВ | 768 | 74 аб.ч.с
2021-07-11 | Новопавловск | Ф-115 ПС"Новопавловская-2" 110/35/10 кВ | 833 | 2530 аб.ч.с., администрация, котельная, 2 д/с, КНС.
2021-07-11 | Новопавловск | ТП 90,81,68 от Ф-115 ПС"Новопавловская-2" 110/35/10 кВ | 1166 | 299 аб.ч.с.
2021-07-12 | Мин.воды | Ф-605 ПС "Мин.воды-2" 110/35/6 кВ | 205 | 3328 аб.ч.с., котельная
2021-07-12 | Ессентукская | Ф-139 ПС "Ессентуки-2" 110/35/10 кВ | 762 | 4636 аб.ч.с., школа, котельная, насосная
2021-07-13 | Кочубеевское | Ф-282 ПС"Почтовая" 35/10 кВ | 35 | 168 аб.ч.с.
2021-07-13 | Кочубеевское | Ф-280 ПС"Почтовая" 35/10 кВ | 40 | дачи, насосная
2021-07-13 | Красногвардейское | ТП-19/123 | 80 | 53 аб.ч.с.
2021-07-13 | Нефтекумск | Ф-8 ПС "Камыш-Бурун" | 120 | 154 аб.ч.с.
2021-07-14 | Новопавловск | Ф-467 ПС "Новопавловская-2" 110/35/10 кВ | 130 | 586 аб.ч.с., насосная
2021-07-15 | Курская | ТП-52 от Ф-207 ПС"Курская-1" 35/10 кВ | 73 | 41 аб.ч.с.
2021-07-18 | Ипатово | Ф-204 ПС "Ипатово " | 340 | 4056 аб.ч.с.,3 котельных , 2 школы, 2 д/с.
2021-07-22 | Зеленокумск | Ф-160 ПС"Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 1120 | 2814 аб.ч.с.,4 котельные
2021-07-22 | Зеленокумск | Ф-164 ПС"Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 470 | 354 аб.ч.с.
2021-07-19 | Ипатово | ЗТП- 5 от Ф-204 ПС"Ипатово" 110/35/10 кВ | 737 | 208 аб.ч.с.
2021-07-19 | Новопавловск | ТП 94 от Ф-115 ПС"Новопавловская-2" 110/35/10 кВ | 297 | 195 аб.ч.с.
2021-07-19 | Михайловск | Ф-228 ПС "Аэропорт" 110/10 кВ | 3171 | 1470 аб.ч.с. , 2 школы, д/с, котельная
2021-07-20 | Зеленокумск | Ф-162 ПС "Зелнокумская" 110/35/10 кВ | 6013 | 2887 аб.ч.с., 3 котельных.
2021-07-21 | Изобильный | Ф-345 ПС "Солнечная" 110/10 кВ | 162 | 1322 аб.ч.с., дет.сад.
2021-07-21 | Благодарный | Ф-404 ПС "Благодарное 110" от Р-10 | 600 | 348 аб.ч.с.
2021-07-21 | Курская | Ф-205 ПС Курская-1 | 3200 | 1726 аб.ч.с., 2 насосные ,2 школы, д/сад,ЦРБ(есть резерв)
2021-07-21 | Курская | Ф-206,Ф-207,Ф-208 ПС Курская -1 | 1200 | 2 насосные, 809 аб.ч.с.
2021-07-21 | Кочубеевское | Ф-109 ПС "Кочубеевское" | 1300 | 1724 аб.ч.с., насосная котельная, ЦРБ(вкл. в 20:53)
2021-07-22 | Минеральные Воды | Ф-608 ПС "Мин.Воды-2" 110/35/6 кВ | 600 | 1048 аб.ч.с., котельная.
2021-07-22 | Зеленокумск | Ф-160 ПС"Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 1120 | 2814 аб.ч.с.,4 котельные
2021-07-22 | Зеленокумск | Ф-164 ПС"Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 470 | 354 аб.ч.с.
2021-07-22 | Курская | Ф-366 ПС "Курская -2" 35/10 кВ | 560 | 250 аб.ч.с. , д/с, школа, водоканал, очистные
2021-07-22 | Курская | Ф-207 ПС"Курская-1" 35/10 кВ | 370 | 142 аб.ч.с.
2021-07-22 | Левокумское | Ф-403 ПС"Левокумская" 110/35/10 кВ | 850 | *2167 аб.ч.с., ЦРБ (есть резерв), д/с, школа, водоканал.
2021-07-22 | Нефтекумск | Ф-640 ПС"Нефтекумская" 110/10/6 кВ | 480 | 1444 аб.ч.с, КНС
2021-07-23 | Ессентукская | Ф-199 ПС "Белый Уголь" 110/35/10 кВ | 676 | 2733 аб.ч.с., 2 д/с, 2 котельные, школа.
2021-07-23 | Светлоград | Ф-009 ПС"Светлоград" 110/35/10 | 1060 | 964 аб.ч.с., школа, котельная.
2021-07-23 | Михайловск | Ф-215 ПС "Радиозавод" 110/10 кВ | 4400 | 3689 аб.ч.с., дет.сад, котельная.
2021-07-23 | Ессентукская | Ф-199 ПС "Белый Уголь" 110/35/10 кВ | 676 | 2733 аб.ч.с., 2 д/с, 2 котельные, школа.
2021-07-23 | Светлоград | Ф-009 ПС"Светлоград" 110/35/10 | 1060 | 964 аб.ч.с., школа, котельная.
2021-07-23 | Михайловск | Ф-215 ПС "Радиозавод" 110/10 кВ | 4400 | 3689 аб.ч.с., дет.сад, котельная.
2021-07-28 | Зеленокумск | Ф-160 ПС"Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 300 | 2823 аб.ч.с.,4 котельные
2021-07-29 | Михайловск | Ф-224 ПС "Аэропорт" 35/10 кВ | 2400 | 4600 аб.ч.с., котельная, ЦРБ (есть резерв)
2021-07-29 | Михайловск | Ф-231 ПС"Аэропорт" 35/10 кВ | 120 | 21 аб.ч.с.
2021-07-31 | Курская | Ф-366 ПС "Курская -1" 35/10 кВ | 650 | 1291аб.ч.с., очистные, 3 насосных
2021-07-31 | Кочубеевское | Ф-112 ПС "Кочубеевская" | 25 | Швейная фабрика(не работала)
2021-07-31 | Зеленокумск | КТП-126 | 420 | 176 аб.ч.с.
АВГУСТ
2021-08-02 | Грачевка | Ф-101 ПС "Грачевская" 110/35/10 кВ | 760 | 595 аб.ч.с., школа,д/с, водоканал
2021-08-02 | Грачевка | Ф-102 ПС "Грачевская" 110/35/10 кВ | 1640 | 750 аб.ч.с., дет. сад,администрация,насосная, 2 котельные
2021-08-02 | Грачевка | Ф-104 ПС"Грачевская" 10/35/10 кВ | 360 | 168 аб.ч.с.
2021-08-02 | Грачевка | Ф-105 ПС"Грачевская" 10/35/10 кВ | 1570 | 649 аб.ч.с.
2021-08-03 | Новоалександровск | Ф-210 ПС "Новоалександровская" | 1500 | Промзона , 20 аб.ч.с.
2021-08-04 | Ессентукская | Ф-336 ПС "Белый Уголь" | 2600 | 2454 аб.ч.с., ЦРБ (есть резерв), 3 котельные,РОВД.
2021-08-04 | Минеральные Воды | Ф-601 ПС "Щебзавод" | 850 | 915 аб.ч.с.
2021-08-04 | Левокумское | ТП-4/403 | 360 | 164 аб.ч.с.
2021-08-04 | Новопавловск | Ф-468 ПС Новопавловская-1 | 650 | 1117 аб.ч.с.,3 насосные
2021-08-04 | Новопавловск | Ф-463 ПС "Новопавловская-1" 35/10 кВ | 720 | 2987 аб.ч.с.,д/с,КНС, котельная
2021-08-05 | Благодарный | Ф-513 ПС "Благодарное" 110/35/10 кВ | 380 | 1431аб.ч.с.
2021-08-05 | Благодарный | Ф-525 ПС КПД 110/35/10 кВ | 502 | Промзона
2021-08-05 | Ипатово | Ф-203 ПС "Ипатово" 110/35/10 кВ | 352 | 190 аб.ч.с
2021-08-06 | Красногвардейское | Ф-120 ПС "Красногвардейское" | 40 | Промзона
2021-08-06 | Нефтекумск | ТП-5/638 | 180 | 550 аб.ч.с.
2021-08-06 | Михайловск | Ф-236 ПС "Аэропорт" за Л-236-6 | 650 | 1200 аб.ч.с.
2021-08-07 | Новоалександровск | Ф-327 ПС"Нива" 35/10 кВ | 450 | 1848 аб.ч.с.д/с, котельная., ГИБДД
2021-08-07 | Светлоград | ТП-10/133 от Ф-133 ПС"СХТ" | 470 | 235 аб.ч.с
2021-08-08 | Новоалександровск | Ф-210 ПС "Новоалександровская" | 156 | Промзона
2021-08-08 | Новоалександровск | Ф-327 ПС"Нива" 35/10 кВ | 627 | 1848 аб.ч.с.д/с, котельная., ГИБДД
2021-08-08 | Михайловск | Ф-211 ПС "Радиозавод" 110/10 кВ | 596 | 703 аб.ч.с.
2021-08-09 | Михайловск | Ф-215 ПС "Радиозавод" 110/10 кВ | 638 | 3891 аб.ч.с., дет.сад, школа, котельная.
2021-08-09 | Зеленокумск | ГКТП-18/161 | 162 | 185 аб.ч.с.
2021-08-09 | с. Левокумское | ТП-4/407 | 700 | 180 аб.ч.с.
2021-08-09 | Новоалександровск | Ф-210 ПС "Новоалександровская" 110/35/10 кВ | 317 | промзона.
2021-08-09 | Новоалександровск | Ф-430 ПС "Новоалександровская" 110/35/10 кВ | 1282 | 1092 аб.ч.с., дет.сад, дом престарелых.
2021-08-10 | Новоалександровск | Ф-210 ПС "Новоалександровская" 110/35/10 кВ | 3643 | промзона.
2021-08-10 | Новоалександровск | Ф-210 ПС "Новоалександровская" 110/35/10 кВ | 8500 | Промзона, 20 аб.ч.с.
2021-08-11 | Кочубеевское | ПС "Кочубеевское" Ф-108,Ф-109,Ф-110,Ф-111,Ф-112 | 3800 | 5455 аб.ч.с.
2021-08-11 | Кочубеевское | ПС "Прикубанская" Ф-143,Ф-144 | 2700 | 5468 аб.ч.с.
2021-08-11 | Кочубеевское | ПС "КПП" Ф-163,Ф-165,Ф-166,Ф-167,Ф-168 | 1200 | 116 аб.ч.с.,промзона
2021-08-11 | Кочубеевское | ПС "Почтовая" Ф-280,Ф-282,Ф-286 | 320 | 412 аб.ч.с.,промзона
2021-08-11 | Михайловск | Ф-228 ПС "Аэропорт" | 350 | 1578 аб.ч.с., котельная, 2 школы, дет.сад.
2021-08-11 | Михайловск | Ф-210 ПС "Радиозавод" 110/10 кВ | 180 | 440 аб.ч.с.,школа ,д/сад,котельная
2021-08-11 | Кочубеевское | Ф163 ПС "КПП" | 254 | Промзона(сельхоз предприятия)
2021-08-11 | Кочубеевское | Ф-161 ПС"КПП" | 321 | Промзона
2021-08-11 | Михайловск | Ф-215 ПС "Радиозавод" 110/10 кВ | 1490 | 4105 аб.ч.с. , школа, д/с, котельная
2021-08-12 | Александровское | ПС"Александровская" 110/35/10кВ Ф-241 | 420 | 448 аб.ч.с.
2021-08-12 | Александровское | ПС"Александровская" 110/35/10кВ Ф-239 | 710 | 1160 аб.ч.с.,котельная, школа,д/сад.
2021-08-12 | Александровское | ПС"Александровская" 110/35/10кВ Ф-242 | 3590 | 2612 аб.ч.с., школа, котельная, д/с.
2021-08-12 | Александровское | ПС"Александровская" 110/35/10кВ Ф-240 | 8357 | 2306 аб.ч.с., 3 дет.сада.
2021-08-12 | Александровское | ПС"Александровская" 110/35/10кВ Ф-246 | 1825 | 684 аб.ч.с.
2021-08-12 | Александровское | ПС "Войтика" 35/10кВ Ф-284, Ф-285 | 239 | 1342 аб.ч.с., школа, ЦРБ, котельная
2021-08-12 | Нефтекумск | ТП-51/640 | 45 | 99 аб.ч.с.
2021-08-12 | Курская | ТП-37/365 | 141 | 163 аб.ч.с.
2021-08-12 | Новоалександровск | Ф-327 ПС"Нива" 35/10 кВ | 588 | 1774 аб.ч.с., дет.сад, котельная.
2021-08-12 | Новоалександровск | Ф-328 ПС"Нива" 35/10 кВ | 279 | 956 аб.ч.с., очистные сооружения.
2021-08-13 | Новоалавловск | Ф-115 ПС"Новоалавловская-2" 35/10 кВ | 613 | 2892 аб.ч.с., 2 дет.сада, школа, котельная, 2 КНС.
2021-08-13 | Новоалександровск | Ф-212 ПС "Новоалександровская" 110/35/10 кВ | 150 | Элеватор.
2021-08-13 | Новоалександровск | Ф-327 ПС"Нива" 35/10 кВ | 503 | 1774 аб.ч.с., дет.сад, котельная.
2021-08-13 | Мин.воды | Ф-603 ПС "Мин.воды-2" 110/35/6 кВ | 2100 | Промзона
2021-08-13 | Зеленокумск | Ф-165 ПС "Зеленокумская" | 1200 | 2924 аб.ч.с., 5 котельных
2021-08-13 | Изобильный | ТП-65/230 | 230 | 134 аб.ч.с.
2021-08-13 | Благодарный | Ф-513 ПС "Благодарное-110" | 1461 | 1786 аб.ч.с.,
2021-08-13 | Минеральные Воды | Ф-610,620 ПС"Бутылочная" | 280 | 1098 аб.ч.с.,насосная
2021-08-13 | Минеральные Воды | Ф-609,621,РП-2 ПС"Бутылочная" | 180 | ЗАО "Кавминсекло"
2021-08-14 | Дивное | ТП-21/806 | 52 | 71 аб.ч.с.
2021-08-14 | Ессентукская | Ф-336 ПС "Белый Уголь" | 3600 | 2454 аб.ч.с., ЦРБ (есть резерв), 3 котельные,РОВД.
2021-08-15 | Степное | Ф-272 ПС "Степновская" 35/10 кВ | 818 | 746 аб.ч.с., 2 школы, 2 дет.сада, котельная.
2021-08-16 | Михайловск | Ф-224 ПС "Аэропорт" за Л-224-7 | 850 | 1632 аб.ч.с.
2021-08-17 | Зеленокумск | Ф-160 ПС "Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 380 | 2527 аб.ч.с., 4 котельных
2021-08-17 | Зеленокумск | Ф-165 ПС "Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 637 | 3168 аб.ч.с., 5 котельных,больница (есть резерв).
2021-08-17 | Степное | Ф-271 ПС ""Степное" | 335 | 487 аб.ч.с.
2021-08-17 | Степное | Ф-272 ПС "Степновская" 35/10 кВ | 715 | 742 аб.ч.с., 2 школы, 2 дет.сада, котельная.
2021-08-18 | Михайловск | Ф-224 ПС"Аэропорт" 35/10 кВ | 225 | 3093 аб.ч.с., д/с, котельная, ЦРБ
2021-08-18 | Зеленокумск | Ф-161 ПС "Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 2800 | 3863 аб.ч.с.,5 котельных
2021-08-19 | Светлоград | Ф-136 ПС "СХТ" | 90 | Промзона
2021-08-19 | Изобильный | ТП-56/230 | 40 | 48 аб.ч.с., школа ,2 д/сад.
2021-08-19 | Курсавка | Ф-108 ПС "Т-302" 110/35/10 кВ | 60 | 67 аб.ч.с насосная,очистные
2021-08-19 | Курсавка | Ф-102 П/С "Т-302"110/35/10 кВ | 730 | 1106 аб.ч.с. школа , д/с, котельная
2021-08-20 | Степное | Ф-272 ПС "Степное" | 886 | 746 аб.ч.с. школа , 2 д/с, ЦРБ(есть резерв)
2021-08-20 | Александровское | ПС"Александровская" 110/35/10кВ Ф-241 | 920 | 448 аб.ч.с.
2021-08-20 | Александровское | ПС"Александровская" 110/35/10кВ Ф-242 | 3590 | 2612 аб.ч.с., школа, котельная, д/с.
2021-08-20 | Александровское | ПС"Александровская" 110/35/10кВ Ф-240 | 1875 | 2306 аб.ч.с., 3 дет.сада.
2021-08-20 | Александровское | ПС"Александровская" 110/35/10кВ Ф-246 | 790 | 684 аб.ч.с.
2021-08-21 | Изобильный | Ф-234 ПС "Изобильненская" 110/35/10 кВ | 333 | 2574 аб.ч.с., школа, 2 дет.сада, 2 котельные, поликлиника.
2021-08-22 | Изобильный | Ф-234 ПС "Изобильненская" 110/35/10 кВ | 4200 | 2574 аб.ч.с., школа, 2 дет.сада, 2 котельные, поликлиника.
2021-08-22 | Александровское | Ф-240 ПС"Александровская" | 1200 | 2235 аб.ч.с. , котельная, д/с.
2021-08-22 | Александровское | Ф-246 ПС "Александровская" | 510 | 684 аб.ч.с.
2021-08-22 | Ипатово | Ф-201,202 ПС "Ипатово" | 190 | 1168 аб.ч.с, элеватор,насосная
2021-08-22 | Ипатово | Ф-210 ПС "Ипатово" | 2800 | 3394 аб.ч.с., 6 котельных,школа, д/с, д/дом.
2021-08-22 | Александровское | ТП-26/239 | 60 | 39 аб.ч.с.,магазин
2021-08-23 | Ессентукская | Ф-199 ПС "Белый Уголь" 110/35/10 кВ | 1690 | 2733 аб.ч.с., 2 д/с, 2 котельные.
2021-08-23 | Ессентукская | Ф-337 ПС"Белый Уголь" 110/35/10 кВ | 599 | 230 аб.ч.с.
2021-08-23 | Ессентукская | Ф-139 ПС"Ессентукская" 110/35/10 кВ | 8332 | 3833 аб.ч.с., насосная, котельная, школа.
2021-08-23 | Минеральные Воды | Ф-604 ПС "Мин-Воды-2" 110/35/6 кВ | 875 | 1555 аб.ч.с.
2021-08-23 | Ессентукская | Ф-138 ПС "Бештаугорец" 110/35/10кВ | 425 | 204 аб.ч.с.
2021-08-23 | Ессентукская | Ф-334 ПС "Белый уголь" 110/35/10кВ | 103 | 144 аб.ч.с.
2021-08-23 | Зеленокумск | Ф-163 ПС "Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 1329 | 2881 аб.ч.с., котельная.
2021-08-23 | Зеленокумск | Ф-160 ПС"Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 1420 | 2814 аб.ч.с.,4 котельные
2021-08-23 | Зеленокумск | Ф-164 ПС"Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 700 | 354 аб.ч.с., 37 юр.лиц.
2021-08-23 | Зеленокумск | Ф-162 ПС"Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 2500 | 2511 аб.ч.с.,3 котельных, ОВД
2021-08-23 | Зеленокумск | Ф-193 РП-1 | 620 | 2067аб.ч.с.
2021-08-24 | Ессентукская | Ф-138 ПС "Бештаугорец" 110/35/10кВ | 180 | 204 аб.ч.с.
2021-08-24 | Изобильный | Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10кВ | 1391 | 5273 аб.ч.с., 2 котельные, 5 дет. садов, 2 школы.
2021-08-27 | Минеральные Воды | Ф-64 ПС "ТПС-303" 110/27/6 кВ | 71 | промзона
2021-08-27 | Минеральные Воды | Ф-602 ПС "Мин-Воды -2" 110/35/6 кВ | 1230 | 2750 аб.ч.с., 4 котельные, МВД, администрация
2021-08-27 | Минеральные Воды | Ф-603 ПС "Мин- Воды-2" 110/35/6 кВ | 500 | Промзона
2021-08-27 | Минеральные Воды | Ф-607 ПС"Мин-Воды-2" 110/35/6 кВ | 1050 | 2254 аб.ч.с., 3 котельные
2021-08-29 | Минеральные Воды | Ф-605 ПС "Мин Воды-2" 110/35/6 кВ | 505 | 3327 аб.ч.с, котельная.
2021-08-29 | Кочубеевское | Ф-163 ПС "КПП" 35/10 кВ | 171 | промзона
2021-08-29 | Светлоград | Ф-001 ПС"Светлоград" 110/35/10 кВ | 312 | промзона
2021-08-29 | Новоалександровск | Ф-210 ПС "Новоалександровская" 110/35/10 кВ | 1987 | Промзона
2021-08-29 | Минеральные Воды | Ф-607 ПС "Мин-Воды-2" 110/35/6 кВ | 675 | 2340 аб.ч.с.,поликлиника,2 котельные
2021-08-31 | Зеленокумск | Ф-160 ПС"Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 1230 | 2814 аб.ч.с.,4 котельные
2021-08-31 | Минеральные Воды | ТПС-303 | 236 | 6547 аб.ч.с, 2 колельные, школа, д/с, 2 КНС
2021-08-31 | Кочубеевское | Ф-163 ПС "КПП" 35/10 кВ | 342 | промзона
2021-08-31 | Светлоград | Ф-005 ПС "Светлоград" 110/35/10 кВ | 2087 | 2920 аб.ч.с.,4 котельных, школа, 2 дет.сада,дет.поликлиника.
СЕНТЯБРЬ
2021-09-01 | Мин.воды | Ф-635 ПС "Аэропорт" 110/6 кВ | 767 | 749 аб.ч.с.
2021-09-01 | Новоалександровск | Ф-325 ПС "Нива" | 890 | 354 аб.ч.с.,котельная, насосная
2021-09-01 | Кочубеевское | Ф-144 ПС "Прикубанская" 110/35/10кВ | 820 | 2432 аб.ч.с., 2 котельные, военкомат, школа
2021-09-01 | Кочубеевское | Ф-111 ПС Кочубеевское | 658 | 1868 аб.ч.с.,школа,д/сад
2021-09-01 | Александровское | Ф-240 ПС"Александровское" 110/35/10кВ | 600 | 2235 аб.ч.с. , котельная, д/с.
2021-09-02 | Кочубеевское | Ф-163 ПС КПП | 3038 | Промзона
2021-09-02 | Светлоград | Ф-005 ПС Светлоград 110/35/10 кВ | 1820 | 2895 аб.ч.с.,поликлиника, 3 котельные , д/с
2021-09-02 | Курсавка | Ф-108 ПС Т-302 | 45 | 67 аб.ч.с.,насосная,очистные
2021-09-02 | Грачевка | Ф-105 ПС"Грачевская" 10/35/10 кВ | 81 | 665 аб.ч.с., школа, очистные
2021-09-03 | Грачевка | Ф-105 ПС"Грачевская" 10/35/10 кВ | 81 | 665 аб.ч.с., школа, очистные
2021-09-03 | Михайловск | Ф-216 ПС "Радиозавод" 110/10 кВ | 4163 | 4667 аб.ч.с.
2021-09-03 | Зеленокумск | Ф-165 ПС "Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 2322 | 2923 аб.ч.с., 5 котельных, больница (есть резерв)
2021-09-03 | Дивное | Ф-805 ПС "Дивное" 110/35/10 кВ | 1770 | 2182 аб.ч.с., дет.сад, школа, котельная.
2021-09-03 | Зеленокумск | Ф-162 ПС "Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 1555 | 2888 аб.ч.с., 3 котельные.
2021-09-04 | Новопавловск | Ф-468 ПС "Новопавловская-1" 110/35/10 кВ | 557 | 1103 аб.ч.с.
2021-09-06 | Кочубеевское | Ф-163 ПС "КПП" 35/10 кВ | 797 | Промзона
2021-09-06 | Кочубеевское | Ф-111 ПС Кочубеевское 35/10 кВ | 727 | 1881 аб.ч.с. д/с, школа, котельная
2021-09-08 | Ессентукская | ТП-324,325,326,327,328,12 Ф-199 ПС "Белый уголь" 110/35/10 кВ | 1303 | 1036 аб.ч.с., школа.
2021-09-08 | Кочубеевское | Ф-143 ПС "Прикубанская" 110/35/10 кВ | 1672 | 2888 аб.ч.с., школа, дет.сад, 3 котельных.
2021-09-14 | Курсавка | Ф-102, Ф-105, Ф-107, Ф-108 ПС "Т-302" 110/35/10 кВ | 128 | 4278 аб.ч.с., котельная, ЦРБ, насосная.
2021-09-15 | Кочубеевское | Ф-163 ПС"КПП" 35/10 кВ | 320 | промзона
2021-09-15 | Курская | Ф-205 ПС "Курская-1" | 1450 | 2245 аб.ч.с., котельная, дет.сад, школа.
2021-09-15 | Курская | Ф-207 ПС"Курская-1" 35/10 кВ | 69.977 | 142 аб.ч.с.
2021-09-16 | Ипатово | СКТП -51 Ф-204 ПС"Ипатово" 110/35/10 кВ | 24 | 90 аб.ч.с.
2021-09-16 | Светлоград | Ф-005 ПС Светлоград 110/35/10 кВ | 190 | 1747 аб.ч.с., поликлиника, 3 котельные, д/с
2021-09-18 | Красногвардейское | Ф-129 ПС "Красногвардейская" 110/35/10 кВ от Р-4-129 | 2009 | 909 аб.ч.с., школа.
2021-09-18 | Изобильный | ТП-111/234 (безхозная) | 541 | 7 юр.лиц.
2021-09-19 | Курская | Ф-205 ПС "Курская-1" 35/10 кВ | 244 | 2259 аб.ч.с., школа, котельная, дет.сад, ЦРБ (есть резерв)
2021-09-19 | Курская | Ф-207 ПС "Курская-1" 35/10 кВ | 410 | 188 аб.ч.с.
2021-09-20 | Ессентукская | Ф-139 ПС "Ессентуки-2" 110/35/10 кВ | 1850 | 4646 аб.ч.с., котельная, насосная, школа.
2021-09-21 | Ипатово | Ф-210 ПС "Ипатово" 110/35/10 кВ | 4200 | 3477 аб.ч.с., 2 школы, д/с, дет.дом.
2021-09-21 | Ипатово | Ф-201 ПС "Ипатово" 110/35/10 кВ | 10608 | 352 аб.ч.с, элеватор
2021-09-21 | Ипатово | Ф-203 ПС "Ипатово" | 60 | 216 аб.ч.с.,насосная
2021-09-22 | Михайловск | Ф-210 ПС "Радиозавод" 110/10 кВ | 520 | 440 аб.ч.с.
2021-09-22 | Михайловск | Ф-211 ПС "Радиозавод" 110/10 кВ | 575 | 724 аб.ч.с.
2021-09-22 | Грачевка | Ф-105 ПС "Грачевская" | 1792 | 665 аб.ч.с.,школа
2021-09-22 | Грачевка | Ф-103,106 ПС "Грачевская" | 480 | 358 аб.ч.с.
2021-09-22 | Солнечнодольск | Ф-345 П/С "Солнечная" 110/10 кВ | 60 | 1322 аб.ч.с., д/с, больница, пожарная часть
2021-09-22 | Зеленокумск | Ф-161 ПС "Зеленокумск" 110/35/10 кВ | 1480 | 3855 аб.ч.с.,5 котельных
2021-09-23 | Светлоград | II-секция шин ПС"Светлоград" 110/35/10 кВ | 123 | 1753 аб.ч.с.,4 котельные, 2 школы, д.сад, промзона.
2021-09-23 | Светлоград | Ф-007 ПС"Светлоград" 110/35/10 кВ | 165 | промзона
2021-09-23 | Светлоград | Ф-008 ПС"Светлоград" 110/35/10 кВ | 474 | промзона
2021-09-23 | Минеральные Воды | Ф-601 ПС "Щебзавод" 110/6 кВ | 671 | 1107 аб.ч.с., котельная
2021-09-23 | Светлоград | Ф-005 ПС Светлоград 110/35/10 кВ | 620 | 1747 аб.ч.с.,поликлиника, 3 котельные д/с
2021-09-23 | Кочубеевское | Ф-109 ПС "Кочубеевская" 35/10 кВ | 690 | 2009 аб.ч.с., ЦРБ, д/с, школа
2021-09-23 | Кочубеевское | Ф-112 ПС "Кочубеевская" 35/10 кВ | 120 | промзона
2021-09-23 | Кочубеевское | Ф-144 ПС "Прикубанская" 35/10 кВ | 1376 | 2500 аб.ч.с.,2 котельных, ГИБДД, администрация,военкомат
2021-09-24 | Зеленокумск | Ф-160 ПС"Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 240 | 2814 аб.ч.с., 4 котельные
2021-09-24 | Зеленокумск | Ф-161 ПС "Зеленокумск" 110/35/10 кВ | 1414 | 3855 аб.ч.с.,5 котельных
2021-09-24 | Изобильный | Ф-226 ПС "Изобильненская" 110/35/10 кВ | 700 | 3463 аб.ч.с. 3 котельные, ЦРБ,2 д/с
2021-09-24 | Изобильный | Ф-230 ПС "Изобильненская" 110/35/10 кВ | 330 | 5262 аб.ч.с., 5 дет.сада, 3 котельных, 2 школы.
2021-09-25 | Красногвардейское | ТП-20/123 | 190 | 89 аб.ч.с.
2021-09-26 | Ипатово | ТП-112 | 256 | 115 аб.ч.с.
2021-09-28 | Зеленокумск | Ф-160 ПС "Зеленокумская" 110/35/10 кВ | 520 | 2781 аб.ч.с., 4 котельные.
2021-09-30 | Ессентукская | Ф-139 ПС "Ессентуки-2" | 1691 | 4646 аб.ч.с.,школа,насосная, котельная
2021-09-30 | Минеральные Воды | Ф-64 ТПС-303 | 750 | Промзона
Итого недоотпуск за третий квартал 2021 года |  |  | 311927.977