## ТП, РП
Информация, подлежащая раскрытию со стороны ГУП СК «Ставэлектросеть» в соответствии с требованием абзаца 8, п.19г, Главы II, ПП РФ от 21.01.2004 года № 24.
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам ниже 35 кВ по состоянию на 01.04.2022г. (по уровню напряжения 0,4 кВ)
№ п/п | Наименование центра питания | Текущий объем свободной мощности, МВА
I. | Филиал г. Зеленокумск
Участок электросети г. Зеленокумск
1 | ЗТП-2 Ф-160 | 0.12
2 | ЗТП-119 Ф-160 | 0.3
3 | ЗТП-148 Ф-160 | 0
4 | ЗТП-12 Ф-160 | 0
5 | КТП-100 Ф-160 | 0
6 | ГКТП-22 Ф-160 | 0.06
7 | ЗТП-17 Ф-160 | 0.23
8 | ЗТП-112 Ф-160 | 0.03
9 | ГКТП-131 Ф-160 | 0.24
10 | ЗТП-57 Ф-160 | 0.28
11 | КТП-142 Ф-160 | 0
12 | ЗТП-156 Ф-160 | 0.32
13 | ГКТП-102 Ф-160 | 0.01677
14 | КТП-8 Ф-160 | 0.15
15 | КТП-170 (Т-1) Ф-160 | 0.03
16 | КТП-173 Ф-160 | 0.15
17 | КТП-141 (Т-1) Ф-160 | 0.1
18 | КТП-176 | 0.12789
19 | КТП-90 Ф-161 | 0
20 | ГКТП-162 Ф-161 | 0.02
21 | ЗТП-103 Ф-161 | 0.29
22 | ЗТП-77 Ф-161 | 0.14
23 | ГКТП-1 Ф-161 | 0
24 | ЗТП-125 Ф-161 | 0.04
25 | КТП-72 Ф-161 | 0.0042526
26 | ГКТП-133 Ф-161 | 0
27 | КТП-144 Ф-161 | 0.1
28 | МТП-26 Ф-161 | 0
29 | ГКТП-27 Ф-161 | 0.00195
30 | КТП-73 Ф-161 | 0.05
31 | ЗТП-161 Ф-161 | 0.32
32 | ГКТП-137 Ф-161 | 0
33 | ЗТП-59 Ф-161 | 0.2
34 | КТП-126 Ф-161 | 0.07
35 | ГКТП-29 Ф-161 | 0.06
36 | КТП-18 Ф-161 | 0.05
37 | ЗТП-85 Ф-161 | 0.04
38 | ЗТП-32 Ф-161 | 0.12
39 | ГКТП-82 Ф-161 | 0
40 | ГКТП-96 Ф-161 | 0.1
41 | ЗТП-123 Ф-161 | 0.42
42 | ЗТП-71 Ф-161 | 0.1
43 | ЗТП-34 (Т-1) Ф-161 | 0.08304
44 | МТП-177 Ф-161 | 0
45 | ГКТП-83 Ф-162 | 0.07
46 | ЗТП-6 Ф-162 | 0.26
47 | ЗТП-61 Ф-162 | 0
48 | ЗТП-3 Ф-162 | 0.06
49 | ЗТП-41 Ф-162 | 0
50 | ГКТП-7 Ф-162 | 0
51 | ЗТП-94 Ф-162 | 0
52 | ЗТП-19 Ф-162 | 0.09
53 | ЗТП-128 Ф-162 | 0.27
54 | ЗТП-31 Ф-162 | 0.68
55 | ЗТП-93 Ф-162 | 0.27482
56 | ЗТП-80 (Т-1) Ф-162 | 0.04125
57 | КТП-174 Ф-162 | 0
58 | ГКТП-118 Ф-163 | 0
59 | ЗТП-115 Ф-163 | 0.02
60 | ЗТП-97 Ф-163 | 0
61 | ЗТП-106 (встроенная в РП-2) Ф-163 | 0.04266
62 | ЗТП-60 Ф-163 | 0.09
63 | ЗТП-15 Ф-163 | 0.01
64 | ГКТП-101 Ф-163 | 0
65 | ЗТП-117 Ф-163 | 0.2
66 | ЗТП-122 Ф-163 | 0.1
67 | ЗТП-114 Ф-163 | 0.25
68 | ЗТП-130 Ф-163 | 0.48
69 | КТП-91 Ф-163 | 0.07
70 | ЗТП-145 Ф-163 | 0.32
71 | ГКТП-43 Ф-163 | 0.00619
72 | ЗТП-111 Ф-163 | 0.19
73 | ЗТП-40 Ф-163 | 0.012
74 | ЗТП-113 Ф-163 | 0.05
75 | ЗТП-129 Ф-163 | 0.15
76 | ЗТП-120 Ф-163 | 0.05
77 | КТП-151 Ф-163 | 0.02
78 | КТП-170 (Т-2) Ф-163 | 0.03
79 | МТП-178 Ф-163 | 0.05
80 | ЗТП-52 Ф-164 | 0
81 | ЗТП-68 Ф-164 | 0
82 | КТП-132 Ф-164 | 0.13
83 | ГКТП-89 Ф-164 | 0.46
84 | ГКТП-11 Ф-164 | 0.32
85 | КТП-160 Ф-164 | 0
86 | КТП-175 Ф-164 | 0.05
87 | ЗТП-5 Ф-165 | 0
88 | ЗТП-58 Ф-165 | 0
89 | ЗТП-78 Ф-165 | 0.11
90 | ЗТП-98 Ф-165 | 0.1
91 | ЗТП-155 (встроенная в РП-1) Ф-165 | 0.14
92 | ГКТП-95 Ф-165 | 0.03
93 | ЗТП-81 Ф-165 | 0
94 | ГКТП-99 Ф-165 | 0
95 | ЗТП-49 Ф-165 | 0
96 | ЗТП-34 Ф-165 | 0.28
97 | ГКТП-16 Ф-165 | 0
98 | ЗТП-87 Ф-165 | 0.04
99 | ЗТП-42 Ф-165 | 0.19
100 | ГКТП-35 Ф-165 | 0.00055
101 | ЗТП-38 Ф-165 | 0.00123
102 | ГКТП-39 Ф-165 | 0
103 | ГКТП-84 Ф-165 | 0
104 | ЗТП-80 (Т-2) Ф-165 | 0.08
105 | ЗТП-110 Ф-165 | 0
106 | ЗТП-146 Ф-165 | 0.05
107 | КТП-169 Ф-165 | 0.05
108 | ГКТП-107 Ф-167 | 0.18
109 | КТП-153 Ф-167 | 0.1
110 | ГКТП-116 Ф-168 | 0.21418
111 | КТП-152 Ф-168 | 0.09453
112 | КТП-141 (Т-2) Ф-440 | 0.28
113 | КТП-136 Ф-440 | 0.86
114 | ГКТП-166 Ф-345 | 0.48
115 | ГКТП-167 Ф-345 | 0.22
116 | ГКТП-168 Ф-345 | 0.07
Итого по участку г. Зеленокумск |  | 12.7813
Участок электросети ст. Курская
1 | ЗТП - 1/205 | 0.11653
2 | ГКТП - 3/205 | 0.19717
3 | ЗТП - 4/205 | 0.25333
4 | ЗТП- 8/205 | 0.11203
5 | КТП - 9/205 | 0.082565
6 | ГКТП - 11/205 | 0.14561
7 | ЗТП - 12/205 | 0.095084
8 | КТП - 13/205 | 0.087934
9 | КТП - 33/205 | 0.097997
10 | КТП - 39/205 | 0.25189
11 | ГКТП - 41/205 | 0.18133
12 | ГКТП - 44/205 | 0.064957
13 | КТП - 57/205 | 0.050866
14 | ГКТП - 58/205 | 0.11237
15 | ЗТП - 65/205 | 0.16844
16 | ЗТП - 68/205 | 0.046209
17 | ЗТП - 75/205 | 0.16125
18 | ЗТП - 15/206 | 0.1572
19 | КТП - 16/206 | 0.10758
20 | ЗТП - 17/206 | 0.074337
21 | ЗТП - 32/206 | 0.053032
22 | ЗТП - 38/206 | 0.092655
23 | ЗТП - 51/206 | 0.10231
24 | КТП - 19/207 | 0.10435
25 | ГКТП - 50/207 | 0.1831
26 | КТП - 52/207 | 0.10191
27 | ЗТП - 81/207 | 0.20946
28 | КТП-83/207 | 0.073834
29 | ЗТП - 35/208 | 0.089933
30 | КТП - 42/208 | 0.16
31 | КТП - 43/208 | 0.10109
32 | ЗТП - 46/208 | 0.15103
33 | ГКТП - 63/208 | 0.06999
34 | ГКТП - 67/208 | 0.24889
35 | ЗТП - 5/365 | 0.25059
36 | ГКТП - 6/365 | 0.091852
37 | ГКТП - 14/365 | 0.093008
38 | ГКТП - 26/365 | 0.089212
39 | ЗТП - 27/365 | 0.072297
40 | ГКТП - 49/365 | 0.16
41 | КТП - 53/365 | 0.10324
42 | ЗТП - 60/365 | 0.3
43 | ЗТП - 69/365 | 0.2575
44 | КТП - 77/365 | 0.11024
45 | КТП - 18/366 | 0.067522
46 | КТП - 24/366 | 0.12777
47 | КТП - 30/366 | 0.11216
48 | ЗТП - 34/366 | 0.18
49 | КТП - 36/366 | 0.10599
Итого по участку ст. Курская |  | 6.4276
Итого по филиалу г. Зеленокумск |  | 19.2089
II. | Филиал г.Изобильный
Участок электросети г. Изобильный
1 | ТП 6/224 | 0.352
2 | ТП 7/224 | 0.292
3 | ТП 8/224 | 0.558
4 | ТП 14/224 | 0.244
5 | ТП 15/224 | 0.316
6 | ТП 16/224 | 0.304
7 | ТП 17/224 | 0.1225
8 | ТП 19/224 | 0.1408
9 | ТП 20/234 | 0.075
10 | ТП 21/225 | 0.165
11 | ТП 22/225 | 0.316
12 | ТП 23/225 | 0.14
13 | ТП 24/225 | 0.28
14 | ТП 25/225 | 0.252
15 | ТП 26/225 | 0.24
16 | ТП 27/225 | 0.22
17 | ТП 28/225 | 0.364
18 | ТП 29/225 | 0.2752
19 | ТП 30/225 | 0.1625
20 | ТП 31/225 | 0.1104
21 | ТП 32/225 | 0.576
22 | ТП 33/225 | 1.2222
23 | ТП 34/225 | 0.1425
24 | ТП 36/226 | 0.1975
25 | ТП 37/226 | 0.2475
26 | ТП 40/226 | 0.344
27 | ТП 41/226 | 0.264
28 | ТП 44/226 | 0.324
29 | ТП 46/226 | 0.312
30 | ТП 47/226 | 0.284
31 | ТП 48/226 | 0.276
32 | ТП 49/226 | 0.12
33 | ТП 51/226 | 0.684
34 | ТП 52/226 | 0.2624
35 | ТП 54/230 | 0.195
36 | ТП 55/230 | 0.3775
37 | ТП 56/230 | 0.215
38 | ТП 57/230 | 0.17
39 | ТП 60/230 | 0.43
40 | ТП 61/230 | 0.3
41 | ТП 62/230 | 0.7737
42 | ТП 63/230 | 0.684
43 | ТП 64/230 | 0.312
44 | ТП 65/230 | 0.195
45 | ТП 67/230 | 0.292
46 | ТП 68/230 | 0.1525
47 | ТП 69/230 | 0.1328
48 | ТП 70/230 | 0.48
49 | ТП 71/226 | 0.1325
50 | ТП 73/226 | 0.23
51 | ТП 75/234 | 0.1775
52 | ТП 78/234 | 0.3
53 | ТП 80/230 | 0.0816
54 | ТП 81/234 | 0.1875
55 | ТП 82/234 | 0.24
56 | ТП 83/234 | 0.542
57 | ТП 85/234 | 0.364
58 | ТП 86/222 | 0.983
59 | ТП 87/234 | 0.2325
60 | ТП 88/226 | 1.1214
61 | ТП 89/234 | 0.34
62 | ТП 92/224 | 0.8504
63 | ТП 94/224 | 0.215
64 | ТП 95/234 | 0.9544
65 | ТП 96/224 | 0.088
66 | ТП 97/224 | 0.23
67 | ТП 98/225 | 0.145
68 | ТП 99/234 | 0.21
69 | ТП 100/225 | 0.4225
70 | ТП 102/230 | 0.5859
71 | ТП 104/226 | 0.744
72 | ТП 106/230 | 0.1725
73 | ТП 107/225 | 0.41
74 | ТП 109/234 | 0.2025
75 | ТП 115/224 | 0.2025
76 | ТП 116/230 | 0.59
77 | ТП 117/234 | 0.5544
78 | ТП 118/225 | 0.095
79 | ТП 120/226 | 0.4
80 | ТП 121/226 | 0.16
81 | ТП 122/230 | 0.328
82 | ТП 123/234 | 0.38
83 | ТП 124/234 | 0.11
84 | ТП 125/230 | 0.248
85 | ТП 126/234 | 0.256
86 | ТП 127/226 | 0.1125
87 | ТП 129/226 | 0.1075
88 | ТП 137/225 | 0.716
89 | ТП 138/234 | 0.1184
90 | ТП 114/532,533 | 1.0647
91 | ТП 144/226 | 1.1718
92 | ТП 145/532,533 | 0.2125
93 | ТП 148/223 | 0.095
94 | ТП 149/224 | 0.34
95 | ТП 1/338 | 0.648
96 | ТП 2/324 | 0.648
97 | ТП 3/345 | 0.68
98 | ТП 4/345 | 0.644
99 | ТП 5/323 | 0.784
100 | ТП 6/345 | 0.756
101 | ТП 7/336 | 0.9825
102 | ТП 8/324 | 1.1088
103 | ТП 9/324 | 1.0962
104 | ТП 10/328 | 0.728
105 | ТП 11/343 | 0.724
106 | ТП 12/328 | 0.8296
107 | ТП 13/330 | 1.0899
108 | ТП 14/338 | 1.0647
109 | ТП 15/330 | 1.1718
110 | ТП 16/330 | 0.608
111 | ТП 17/336 | 0.388
112 | ТП 20/329 | 0.26
113 | ТП 21/329 | 0.63
114 | ТП 22/329 | 0.085
115 | ТП 23/329 | 0.34
116 | ТП 24/329 | 0.095
117 | ТП 26/331 | 0.22
Итого по филиалу г. Изобильный |  | 47.901
III. | Филиал г. Ипатово
Участок электросети г. Ипатово
1 | ТП-1 Ф-204 | 0.10459
2 | ТП-2 Ф-204 | 0.037802
3 | ТП-3 Ф-204 | 0.02
4 | ТП-5 Ф-204 | 0.12
5 | ТП-6 Ф-210 | 0.14296
6 | ТП-7 Ф-210 | 0.055411
7 | ТП-8 Ф-210 | 0.064755
8 | ТП-10 Ф-204 | 0.18163
9 | ТП-11 Ф-205 | 0.23793
10 | ТП-12 Ф-210 | 0.09047
11 | ТП-13 Ф-210 | 0.040154
12 | ТП-14 Ф-210 | 0.14828
13 | ТП-15 Ф-204 | 0.02632
14 | ТП-16 Ф-204 | 0.059392
15 | ТП-17 Ф-204 | 0
16 | ТП-18 Ф-204 | 0.12155
17 | ТП-19 Ф-204 | 0.10805
18 | ТП-20 Ф-210 | 0.1547
19 | ТП-21 Ф-210 | 0.31034
20 | ТП-23 Ф-210 | 0.1069
21 | ТП-24 Ф-210 | 0.037111
22 | ТП-25 Ф-210 | 0.048169
23 | ТП-26 Ф-204 | 0.35862
24 | ТП-27 Ф-210 | 0.09697
25 | ТП-28 Ф-210 | 0.29241
26 | ТП-29 Ф-204 | 0.080801
27 | ТП-30 Ф-204 | 0.21202
28 | ТП-31 Ф-210 | 0.18646
29 | ТП-32 Ф-210 | 0.14779
30 | ТП-33 Ф-205 | 0.098355
31 | ТП-34 Ф-210 | 0.10459
32 | ТП-35 Ф-210 | 0.16229
33 | ТП-36 Ф-204 | 0.23448
34 | ТП-37 Ф-204 | 0.08658
35 | ТП-38 Ф-204 | 0.092541
36 | ТП-39 Ф-210 | 0.19475
37 | ТП-40 Ф-205 | 0.15262
38 | ТП-41 Ф-204 | 0.17403
39 | ТП-42 Ф-204 | 0.076657
40 | ТП-43 Ф-204 | 0.045022
41 | ТП-44 Ф-204 | 0.060952
42 | ТП-45 Ф-204 | 0.20028
43 | ТП-47 Ф-204 | 0.089351
44 | ТП-48 Ф-210 | 0.21271
45 | ТП-49 Ф-210 | 0.10459
46 | ТП-50 Ф-201 | 0.1913
47 | ТП-51 Ф-204 | 0.083414
48 | ТП-52 Ф-210 | 0.049551
49 | ТП-53 Ф-210 | 0.29655
50 | ТП-54 Ф-210 | 0.10251
51 | ТП-55 Ф-210 | 0.11498
52 | ТП-57 Ф-204 | 0.17541
53 | ТП-58 Ф-210 | 0.11983
54 | ТП-59 Ф-207 | 0.026054
55 | ТП-60 Ф-204 | 0.042818
56 | ТП-61 Ф-204 | 0.079959
57 | ТП-62 Ф-204 | 0.069957
58 | ТП-63 Ф-204 | 0.054719
59 | ТП-74 Ф-201 | 0.076503
60 | ТП-82 Ф-210 | 0.046385
61 | ТП-83 Ф-201 | 0.23412
62 | ТП-84 Ф-202 | 0.117
63 | ТП-86 Ф-202 | 0.043331
64 | ТП-87 Ф-202 | 0.033656
65 | ТП-88 Ф-202 | 0.064064
66 | ТП-93 Ф-202 | 0.16022
67 | ТП-94 Ф-204 | 0.09378
68 | ТП-97 Ф-203 | 0
69 | ТП-98 Ф-203 | 0.055079
70 | ТП-99 Ф-203 | 0.063372
71 | ТП-100 Ф-203 | 0
72 | ТП-102 Ф-203 | 0.22859
73 | ТП-103 Ф-208 | 0.093506
74 | ТП-106 Ф-210 | 0.087965
75 | ТП-107 Ф-210 | 0.23978
76 | ТП-108 Ф-210 Т-1 | 0.28966
| ТП-108 Ф-201 Т-2 | 0.055385
77 | ТП-109 Ф-210 | 0.072357
78 | ТП-112 Ф-210 | 0.062681
79 | ТП-113 Ф-210 | 0.18
80 | ТП-115 Ф-210 | 0.062681
81 | ТП-117 Ф-210 | 0.05
82 | ТП-118 Ф-210 | 0.08065
83 | ТП-120 Ф-205 | 0.070283
84 | ТП-121 Ф-205 | 0.31517
85 | ТП-122 Ф-203 | 0
86 | ТП-125 Ф-201 | 0.19337
87 | ТП-130 Ф-207 | 0.10528
88 | ТП-131 Ф-207 | 0.094199
89 | ТП-136 Ф-202 | 0.14615
90 | ТП-138 Ф-207 | 0.022598
91 | ТП-139 Ф-210 | 0.16436
92 | ТП-140 Ф-205 | 0.21547
93 | ТП-141 Ф-204 | 0.31724
94 | ТП-142 Ф-204 | 0.29034
95 | ТП-143 Ф-208 | 0.1982
96 | ТП-144 Ф-207 | 0.11983
97 | ТП-146 Ф-207 | 0.055079
98 | ТП-147 Ф-207 | 0.2424
99 | ТП-148 Ф-207 | 0.14503
100 | ТП-151 Ф-210 | 0.09047
101 | ТП-152 Ф-202 | 0.18508
102 | ТП-156 Ф-325-141 | 0.045404
103 | ТП-158 Ф-201 | 0.072035
104 | ТП-159 Ф-204 | 0.16
105 | ТП-160 Ф-201 | 0.1
106 | ТП-162 Ф-204 | 0.010159
107 | ТП-163 Ф-210 | 0.21823
108 | КТПНп-вв-164 Ф-210 | 0.049177
109 | КТП-ПВ-165 Ф-210 | 0.19475
110 | РП-1 Ф-205,206 | 0
111 | РП-2 Ф-202 | 0
112 | РП-3 Ф-212,217 | 0.10251
113 | РП-4 Ф-201,202 | 0
Итого по участкуг. Ипатово |  | 13.502
Участок электросетис. Дивное
1 | СКТП-3/804 | 0.079
2 | КТП-4/804 | 0.057
3 | ЗТП-5/804 | 0.044
4 | СКТП-10/804 | 0.027
5 | КТП-13/804 | 0.08
6 | КТП-18/804 | 0.059
7 | КТП-25/804 | 0.082
8 | СКТП-62/804 | 0.097
9 | СКТПП-86/804 | 0.07564
10 | КТП-1/805 | 0.032
11 | КТП-3/805 | 0.03
12 | СКТП-4/805 | 0.09
13 | КТП-9/805 | 0
14 | СКТП-10/805 | 0.156
15 | КТП-11/805 | 0.028
16 | СКТП-19/805 | 0.009
17 | СКТП-20/805 | 0.124
18 | КТП-25/805 | 0.081
19 | СКТП-29/805 | 0.122
20 | ЗТП-34/805 | 0.169
21 | СКТП-37/805 | 0.165
22 | СКТП-38/805 | 0
23 | СКТП-41/805 | 0.049
24 | СКТП-42/805 | 0.203
25 | КТП-43/805 | 0.016
26 | КТП-45/805 | 0.01
27 | КТП-51/805 | 0.132
28 | СКТП-52/805 | 0.079
29 | КТП-61/805 | 0.021
30 | КТПП-вв-87/805 | 0.026
31 | КТПП-вв-88/805 | 0.16
32 | СКТП-1/806 | 0.073
33 | КТП-2/806 | 0.015
34 | КТП-3/806 | 0.194
35 | КТП-4/806 | 0.0905
36 | СКТП-40/806 | 0
37 | КТПП-нв-6/806 | 0.088
38 | ЗТП-7/806 | 0.032
39 | ЗТП-8/806 | 0.236
40 | КТП-9/806 | 0.002
41 | СКТП-10/806 | 0.07
42 | КТП-11/806 | 0.094
43 | ЗТП-12/806 | 0.113
44 | КТП-13/806 | 0.079
45 | КТП-15/806 | 0.077
46 | КТП-16/806 | 0.027
47 | ЗТП-17/806 | 0
48 | СКТП-19/806 | 0
49 | КТП-20/806 | 0.007
50 | КТП-21/806 | 0.012
51 | КТП-22/806 | 0.056
52 | КТП-23/806 | 0.109
53 | ЗТП-24/806 | 0.02
54 | СКТП-25/806 | 0.065
55 | КТП-26/806 | 0.015
56 | СКТП-27/806 | 0.082
57 | СКТП-28/806 | 0.028
58 | КТП-29/806 | 0.04
59 | СКТПП-30/806 | 0.13
60 | КТП-31/806 | 0.081
61 | КТП-32/806 | 0.036
62 | КТП-33/806 | 0.068
63 | КТП-35/806 | 0.035
64 | КТП-37/806 | 0.098
65 | СКТП-39/806 | 0.076
66 | СКТП-41/806 | 0.03
67 | СКТП-42/806 | 0.076
68 | КТП-60/806 | 0
69 | КТПП-вв-89/806 | 0.0175
70 | 2КТПП-вв-90/806/804 | 0.35
Итого по участку с. Дивное |  | 4.9246
Итого по филиалу г. Ипатово |  | 18.4267
IV. | Филиал г. Минеральные Воды
Участок электросети г. Минеральные Воды
1 | РП-1 | 0.0631
2 | РП-2 | 0.051073
3 | РП-7 | 0.081337
4 | РП-8 | 0.0089247
5 | ТП-1 | 0.20858
6 | ТП-2 | 0
7 | ТП-3 | 0.047064
8 | ТП-4 | 0.054162
9 | ТП-5 | 0.08697
10 | ТП-6 | 0.087153
11 | ТП-7 | 0.076839
12 | ТП-8 | 0.01
13 | ТП-9 | 0.024695
14 | ТП-10 | 0.078916
15 | ТП-11 | 0.01
16 | ТП-12 | 0.071118
17 | ТП-15 | 0.0038872
18 | ТП-16 | 0.01
19 | ТП-17 | 0.089269
20 | ТП-20 | 0.045821
21 | ТП-22 | 0.10782
22 | ТП-23 | 0.030239
23 | КТП-24 | 0.055696
24 | ТП-26 | 0.15064
25 | ТП-27 | 0.074325
26 | ТП-28 | 0.22877
27 | ТП-29 | 0.016579
28 | ТП-30 | 0.094927
29 | ТП-32 | 0.12006
30 | ТП-33 | 0.04852
31 | ТП-34 | 0.012788
32 | ТП-35 | 0.0057327
33 | ТП-36 | 0.036401
34 | ТП-37 | 0.040104
35 | ТП-38 | 0.029987
36 | ТП-39 | 0.14127
37 | ТП-40 | 0.0012463
38 | ТП-41 | 0.0014402
39 | ТП-42 | 0.082519
40 | ТП-43 | 0.074837
41 | ТП-44 | 0.074638
42 | ТП-45 | 0.074552
43 | ТП-47 | 0.077998
44 | ТП-48 | 0.18697
45 | ТП-49 | 0.01
46 | ТП-51 | 0.071519
47 | ТП-52 | 0.052376
48 | ТП-53 | 0.059994
49 | ТП-57 | 0.069462
50 | ТП-58 | 0.25
51 | ТП-61 | 0.11094
52 | КТП-63 | 0.013751
53 | КТП-64 | 0.0020883
54 | ТП-65 | 0.11922
55 | ТП-66 | 0.0069519
56 | ТП-68 | 0.073712
57 | ТП-69 | 0.043835
58 | ТП-70 | 0.097576
59 | ТП-71 | 0.16951
60 | ТП-72 | 0.073122
61 | ТП-73 | 0.034837
62 | ТП-74 | 0.087153
63 | ТП-75 | 0.06326
64 | ТП-77 | 0.026438
65 | ТП-78 | 0.026874
66 | ТП-80 | 0.044222
67 | ТП-81 | 0.015554
68 | ТП-82 | 0.017995
69 | ТП-84 | 0.039899
70 | ТП-87 | 0.091563
71 | ТП-91 | 0.02
72 | КТП-92 | 0.12014
73 | КТП-93 | 0.01335
74 | ТП-94 | 0.045822
75 | ТП-97 | -0.00086296
76 | ТП-100 | 0.027812
77 | ТП-101 | 0.10178
78 | ТП-102 | 0.024557
79 | ТП-105 | 0.061868
80 | ТП-111 | 0.080993
81 | КТП-112 | 0.038606
82 | ТП-115 | 0.05388
83 | ТП-117 | 0
84 | ТП-118 | 0.2088
85 | ТП-119 | 0.0232
86 | ТП-120 | 0.1368
87 | ТП-121 | 0.062534
88 | ТП-123 | 0.19138
89 | ТП-125 | 0.075127
90 | ТП-126 | 0.0049778
91 | ТП-127 | 0.0125
92 | КТП-128 | 0.1283
93 | ТП-129 | 0.063498
94 | ТП-132 | 0.049723
95 | КТП-134 | 0.079136
96 | ТП-137 | 0.093167
97 | ТП-138 | 0.059038
98 | ТП-139 | 0.015
99 | КТП -157 | 0.14575
100 | ТП-161 | 0.12
101 | ТП-162 | 0.1573
102 | ТП-166 | 0.15513
103 | КТП-171 | 0.060329
104 | КТП-172 | 0.17856
105 | КТП-176 | 0.19259
106 | КТП-206 | 0.099741
107 | КТП-212 | 0.088115
108 | КТП-222 | 0.052436
109 | КТП-235 | 0.01
110 | КТП-236 | 0.010172
111 | КТП-241 | 0.0027571
112 | ТП-25н | 0.075784
113 | ТП-50 | 0.18413
114 | ТП-83 | 0.088115
115 | ТП-98 | 0.094187
116 | ТП-130 | 0.015595
117 | ТП-133 | 0.16392
118 | ТП-159 | 0.16332
119 | ТП-177 | 0.098125
120 | ТП-147 | 0.051462
121 | ТП-150 | 0.027646
122 | ТП-152 | 0.16668
123 | ТП-160 | 0.033795
124 | ТП-163 | 0.01
125 | ТП-165 | 0.16489
126 | ТП-168 | 0.049358
127 | КТП-243 | 0.10437
128 | КТП-247 | 0.051463
129 | КТП-248 | 0.027646
130 | КТП-249 | 0.035428
131 | КТП-252 | 0.00014999
132 | КТП-254 | 0.13
133 | КТП-256 | 0.005
134 | КТП-261 | 0.20328
135 | КТП-262 | 0.19
136 | КТП-264 | 0.18
137 | КТП-267 | 0.22875
138 | КТП-268 | 0.21586
139 | КТП-273 | 0.2
140 | КТП-275 | 0.125
141 | БКТП-277 | 0.6125
142 | КТП-278 | 0.075
143 | КТП-279 | 0.08
144 | КТП-280 | 0.275
145 | КТП-291 | 0.0625
146 | КТП-290 | 0.15425
147 | КТП-293 | 0.45
148 | 2КТП-294 | 0.425
149 | 2КТП-296 | 0.125
Итого по участку г. Минеральные Воды |  | 12.956
Участок электросети с. Курсавка
1 | КТП 1/230 | 0.11604
2 | КТП 2/230 | 0.003151
3 | ЗТП 3/230 | 0.34061
4 | КТП 4/230 | 0
5 | КТП 5/230 | 0.10821
6 | КТП 6/230 | 0.024425
7 | ЗТП 7/230 | 0.2765
8 | КТП 8/230 | 0.038717
9 | КТП 9/230 | 0.086498
10 | ЗТП 10/230 | 0.16276
11 | КТП 11/230 | 0.15468
12 | ЗТП 12/230 | 0.1072
13 | КТП 14/230 | 0.25558
14 | ЗТП 15/230 | 0.22281
15 | ЗТП 16/230 | 0.20016
16 | КТП 17/230 | 0.14754
17 | КТП 18/230 | 0.084649
18 | ЗТП 19/230 | 0.020187
19 | ЗТП 20/230 | 0.12158
20 | КТП 21/230 | 0.080146
21 | КТП 22/230 | 0.096937
22 | КТП 25/230 | 0.026617
23 | ЗТП 29/230 | 0.16592
24 | ЗТП 30/230 | 0.15364
25 | КТП 32/230 | 0.14762
26 | КТП 33/230 | 0.14918
27 | КТП 34/230 | 0.026245
28 | КТП 35/230 | 0.078104
29 | КТП 39/230 | 0.085861
30 | ЗТП 1/62 | 0.20579
31 | ЗТП 2/62 | 0.14991
32 | КТП 1/231 | 0.055934
33 | КТП 3/231 | 0.0075028
34 | КТП 4/231 | 0.10471
35 | ЗТП 5/231 | 0.034621
36 | ЗТП 6/231 | 0.15246
37 | ЗТП 7/231 | 0.13786
38 | КТП 8/231 | 0.080633
39 | ЗТП 10/231 | 0.00875
40 | ЗТП 11/231 | 0.19713
41 | ЗТП 12/231 | 0.21596
42 | ЗТП 13/231 | 0.13833
43 | ЗТП 20/231 | 0.12249
44 | КТП 21/231 | 0.080613
45 | КТП 2/108 | 0.041471
46 | КТП 6/108 | 0.076321
47 | ЗТП 7/108 | 0.027638
48 | КТП 10/108 | 0.10679
49 | КТП 11/108 | 0.25928
50 | КТП 12/108 | 0.02862
51 | ЗТП 16/108 | 0.086595
52 | КТП 5/105 | 0.0052994
53 | КТП 8/105 | 0.21666
54 | КТП 10/105 | 0.093946
55 | КТП 11/105 | 0.11139
56 | КТП 22/231 | 0.021776
57 | КТП 39/230 | 0.066159
Итого по участку с. Курсавка |  | 6.3162
участок электросети с. Александровское
1 | КТП-1-239 | 0.018346
2 | КТП-2-239 | 0.065494
3 | КТП-15-239 | 0.0035301
4 | КТП-17-239 | 0.0084145
5 | ЗТП-22-239 | 0.11149
6 | ГКТП-23-239 | 0.020653
7 | КТП-24-239 | 0.047195
8 | КТП-26-239 | 0.052519
9 | КТП-27-239 | 0.19969
10 | КТП-28-239 | 0.1289
11 | 2БКТП-29-239 | 0.15159
12 | ЗТП-31-239 | 0.18719
13 | КТП-32-239 | 0.072392
14 | КТП-33-239 | 0.024411
15 | ГКТП-2-240 | 0.16247
16 | КТП-3-240 | 0.042921
17 | КТП-4-240 | 0.040471
18 | КТП-6-240 | 0.047802
19 | КТП-7-240 | 0.0065823
20 | КТП-8-240 | 0.033425
21 | ГКТП-9-240 | 0.12325
22 | КТП-10-240 | 0.06838
23 | КТП-12-240 | 0.050068
24 | КТП-13-240 | 0.017564
25 | ЗТП17-240 | 0.16521
26 | КТП-18-240 | 0.018114
27 | КТП-21-240 | 0.25
28 | КТП-22-240 | 0.1253
29 | КТП-24-240 | 0.02384
30 | КТП-25-240 | 0.064264
31 | КТП-26-240 | 0.078154
32 | КТП-27-240 | 0.019209
33 | КТП-30-240 | 0.039089
34 | ЗТП-32-240 | 0.017289
35 | КТП-33-240 | 0.02201
36 | КТП-34-240 | 0.02125
37 | КТП-35-240 | 0.010415
38 | ГКТП-36-240 | 0.042314
39 | ГКТП-37-240 | 0.036205
40 | КТП-38-240 | 0.053559
41 | КТП-39-240 | 0.033435
42 | КТП-40-240 | 0.048904
43 | КТП-52-240 | 0.022615
44 | КТП-56-240 | 0.070985
45 | КТП-57-240 | 0.12713
46 | КТП-1-241 | 0.052519
47 | ГКТП-2-241 | 0.08191
48 | ГКТП-3-241 | 0.047192
49 | ЗТП-4-241 | -0.003954
50 | ГКТП-5-241 | 0.048412
51 | КТП-6-241 | 0.051462
52 | КТП-8-241 | 0.040471
53 | 2КТП-10-241 | 0.20875
54 | КТП-11-241 | 0.034383
55 | КТП-12-241 | 0.032814
56 | КТП-15-241 | 0.0575
56 | КТП-17-241 | -0.0025
57 | ЗТП-18-241 | 0.34868
58 | КТП-19-241 | 0.039697
59 | КТП-23-241 | 0.0055678
60 | КТП-24-241 | 0.11052
61 | КТП-25-241 | 0.14476
62 | КТП-26-241 | 0.14116
63 | ГКТП-27-241 | 0.066713
64 | КТП-28-241 | 0.037421
65 | ЗТП-33-241 | 0.045912
66 | КТП-34-241 | 0.063102
67 | ЗТП-35-241 | 0.096282
68 | КТП-37-241 | 0.035221
69 | КТП-38-241 | 0.047258
70 | КТП-40-241 | 0.037259
71 | КТП-41-241 | 0.17636
72 | ГКТП-42-241 | 0.10937
73 | ЗТП-45-241 | 0.33892
74 | КТП-49-241 | 0.29438
75 | ГКТП-50-241 | 0.055124
76 | КТП-51-241 | 0.16575
77 | ГКТП-52-241 | 0.16246
78 | КТП-53-241 | 0.015565
79 | КТП-2-242 | 0.09357
80 | КТП-4-242 | 0.095396
81 | ГКТП-5-242 | 0.135
82 | ЗТП-6-242 | 0.0083198
83 | ЗТП-8-242 | 0.15155
84 | КТП-9-242 | 0.02095
85 | КТП-10-242 | 0.019729
86 | КТП-11-242 | 0.033761
87 | КТП-12-242 | 0.055122
88 | КТП-13-242 | 0.015571
89 | КТП-14-242 | 0.034817
90 | КТП-15-242 | 0.076997
91 | 2КТП-18-242 | 0.13437
92 | ГКТП-19-242 | 0.2302
93 | КТП-20-242 | 0.22837
94 | КТП-22-242 | 0.14482
95 | ГКТП-23-242 | 0.068543
96 | ГКТП-24-242 | 0.061823
97 | ГКТП-26-242 | 0.19087
98 | КТП-27-242 | 0.027641
99 | ГКТП-28-242 | 0.0079746
100 | ГКТП-29-242 | 0.094324
101 | 2 КТПн-30-242 | 0.25999
102 | КТП-31/242 | 0.085
103 | КТП-32/242 | 0.05
104 | ГКТП-1-246 | 0.0019692
105 | КТП-2-246 | 0.15724
106 | КТП-5-246 | 0.027054
107 | КТП-6-246 | 0.049025
108 | КТП-7-246 | 0.034985
109 | КТП-12-246 | 0.012859
110 | ГКТП-15-246 | 0.035446
111 | КТП-19-246 | 0.11957
112 | КТП-23-246 | 0.0053642
113 | КТП-3-284 | 0.04807
114 | ЗТП-4-284 | 0.032545
115 | КТП-6-284 | 0.23579
116 | КТП-7-284 | 0.082079
117 | КТП-8-284 | 0.052916
118 | ЗТП-9-284 | 0.083805
119 | КТП-10-284 | 0.15607
120 | КТП-11-284 | 0.0043146
121 | ГКТП-12-284 | 0.024989
122 | ЗТП-13-284 | 0.026596
123 | ЗТП-14-284 | 0.026325
124 | КТП-1-285 | 0.083195
125 | КТП-3-285 | 0.0058894
126 | КТП-4-285 | 0.01295
127 | КТП-7-285 | 0.063104
128 | КТП-10-285 | 0.048469
129 | 2КТП-15-284 | 0.31375
Итого по участку с. Александровское |  | 10.2296
участок электросети ст. Ессентукская
1 | ТП-312, Ф-139 | 0.010263
2 | ТП-321, Ф-139 | 0.013073
3 | ТП-311, Ф-139 | 0.041179
4 | ТП-320, Ф-139 | 0.0075168
5 | ТП-18, Ф-139 | 0
6 | ТП-11, Ф-139 | 0
7 | КТП-14, Ф-139 | 0
8 | ТП-336, Ф-139 | 0.037363
9 | ТП-335, Ф-139 | 0
10 | ТП-301, Ф-139 | 0.0084972
11 | ТП-334, Ф-139 | 0.003
12 | ТП-300, Ф-139 | 0.026799
13 | ТП-307, Ф-336 | 0.01438
14 | ТП-308, Ф-336 | 0
15 | ТП-331, Ф-336 | 0.00719
16 | ТП-309, Ф-336 | 0
17 | ТП-310, Ф-336 | 0.039218
18 | ТП-2, Ф-336 | 0
19 | ТП-322, Ф-336 | 0.019609
20 | ТП-325, Ф-199 | 0
21 | ТП-720, Ф-306, Ф-303 | 0.00065363
22 | ТП-326, Ф-199 | 0.017648
23 | ТП-8, Ф-199 | 0.0067978
24 | ТП-314, Ф-199 | 0.019609
25 | ТП-313, Ф-199 | 0.026145
26 | ТП-315, Ф-199 | 6.5593e-05
27 | ТП-316, Ф-199 | 0.01
28 | ТП-327 Ф-199 | 0.017648
29 | ТП-212, Ф-333 | 0.004619
30 | ТП-19, Ф-139 | 0.011112
31 | ТП-305, Ф-336 | 0.0045754
32 | ТП-961, Ф-333 | 0
33 | ТП-17, Ф-334 | 0
34 | ТП-329, Ф-139 | 0.0058827
35 | ТП-302, Ф-139 | 0.00319
36 | ТП-303, Ф-139 | 0.0045754
37 | ТП-328, Ф-139 | 0.058827
38 | ТП-304, Ф-139 | 0
39 | ТП-319, Ф-336 | 0.011765
40 | ТП-332, Ф-336 | 0
41 | ТП-323, Ф-199 | 0
42 | ТП-317, Ф-199 | 0
43 | ТП-324, Ф-199 | 0.013726
44 | ТП-20, Ф-139 | 0.0018045
45 | ТП-197,Ф-139 | 0
46 | ТП-23, Ф-336 | 0
47 | ТП-27, Ф-336 | 0.028892
48 | ТП-31, Ф-139 | 0.035296
49 | ТП-29, Ф-336 | 0.00719
50 | ТП-32, Ф-336 | 0.10066
51 | ТП-33, Ф-336 | 0.20916
52 | ТП-28, Ф-336 | 0.01
53 | КТП-333, Ф-139 | 0.2096
54 | КТП-34, Ф-139 | 0.19077
55 | КТП-35 | 0.33834
56 | КТП-36 | 0.10139
57 | КТП-39 | 0.02875
58 | КТП-42 | 0.3
59 | КТП-43 | 0.34375
60 | КТП-45 | 0.47125
61 | КТП-46 | 0.38125
62 | СТП-48 | 0.063
Итого по участку ст. Ессентукская |  | 3.266
Итого по филиалу г. Минеральные Воды |  | 32.7678
V. | Филиал г. Михайловск
Участок электросети г. Михайловск
1 | ГКТП-1/215 | 0.13023
2 | ГКТП-2/215 | 0.14267
3 | ЗТП-3/215 | 0.077564
4 | ГКТП-4/215 | 0.15578
5 | КТП-5/215 | 0.045201
6 | ГКТП-6/215 | 0.17567
7 | ГКТП-7/215 | 0.077514
8 | ЗТП-8/215 | 0.13154
9 | ГКТП-11/215 | 0.016011
10 | ГКТП-12/215 | 0.14799
11 | ГКТП-13/215 | 0.020111
12 | ГКТП-14/215 | 0.063286
13 | КТП-16/215 | 0.039588
14 | ГКТП-18/215 | 0.02437
15 | КТП-22/215 | 0.073264
16 | ГКТП-24/215 | 0.060558
17 | ГКТП-25/215 | 0.1412
18 | ГКТП-26/215 | 0.10618
19 | ГКТП-27/215 | 0.11142
20 | ГКТП-28/215 | 0.083739
21 | РП-215 | 0.46502
22 | ГКТП-2/216 | 0.24106
23 | ГКТП-4/216 | 0.22559
24 | ГКТП-5/216 | 0.18087
25 | КТП-6/216 | 0.094007
26 | ГКТП-8/216 | 0.14371
27 | ГКТП-9/216 | 0.07068
28 | КТП-10/216 | 0.017622
29 | ГКТП-11/216 | 0.44527
30 | ГКТП-12/216 | 0.1732
31 | ГКТП-13/216 | 0.072427
32 | КТП-15/216 | 0.06581
33 | КТП-16/216 | 0.038768
34 | ГКТП-17/216 | 0.069757
35 | ГКТП-19/216 | 0.1129
36 | ГКТП-20/216 | 0.1072
37 | ГКТП-21/216 | 0.063849
38 | ГКТП-22/216 | 0.1337
39 | ГКТП-23/216 | 0.075924
40 | ГКТП-24/216 | 0.052823
41 | ГКТП-28/216 | 0.058724
42 | ГКТП -32/216 | 0.058724
43 | ГКТП-4/219 | 0.1316
44 | МТП-6/219 | 0.099532
45 | ЗТП-7/219 | 0.23277
46 | ГКТП-8/219 | 0.3018
47 | ЗТП-10/219 | 0.40421
48 | ЗТП-11/219 | 0.13019
49 | ГКТП-12/219 | 0.19093
50 | ЗТП-13/219 | 0.1258
51 | ГКТП-14/219 | 0.089509
52 | КТП-15/219 | 0.037822
53 | ЗТП-16/219 | 0.099657
54 | ЗТП-17/219 | 0.10287
55 | ЗТП-18/219 | 0.23974
56 | ГКТП-20/219 | 0.024915
57 | ЗТП-23/219 | 0.37752
58 | ГКТП-24/219 | 0.020161
59 | ЗТП-1/224 | 0.074825
60 | ГКТП-3/224 | 0.075912
61 | ГКТП-4/224 | 0.082786
62 | ГКТП-5/224 | 0.053275
63 | КТП-6/224 | 0.022726
64 | ЗТП-8/224 | 0.20014
65 | КТП-10/224 | 0.017376
66 | МТП-13/224 | 0.09895
67 | ГКТП-14/224 | 0.013483
68 | ГКТП-15/224 | 0.059693
69 | ГКТП-16/224 | 0.1211
70 | КТП-17/224 | 0.007363
71 | КТП-19/224 | 0.09149
72 | ГКТП-24/224 | 0.084259
73 | ГКТП-27/224 | 0.073178
74 | ГКТП-28/224 | 0.014413
75 | ГКТП-29/224 | 0.024777
76 | ГКТП-30/224 | 0.085182
77 | ГКТП-31/224 | 0.076754
78 | ГКТП-32/224 | 0.1168
79 | ГКТП-33/224 | 0.21158
80 | ГКТП-9/223 | 0.21969
81 | ГКТП-1-400 | 0.12339
82 | ГКТП-2-400 | 0.12472
83 | ГКТП-3-400 | 0.20886
84 | ГКТП-4-400 | 0.2192
85 | ГКТП-5-400 | 0.024562
86 | ГКТП-6-400 | 0.13896
87 | ГКТП-7-400 | 0.1399
88 | ГКТП-1/228 | 0.076136
89 | ЗТП-3/228 | 0.085611
90 | ЗТП-5/228 | 0.13975
91 | ЗТП-6/228 | 0.12285
92 | ЗТП-7/228 | 0.15731
93 | КТП-10/228 | 0.047928
94 | ГКТП-12/228 | 0.21472
95 | ГКТП-2/230 | 0.092291
96 | ГКТП-3/230 | 0.017968
97 | ЗТП-5/230 | 0.061906
98 | ГКТП-6/230 | 0.00031598
99 | ЗТП-7/230 | 0.057412
100 | ЗТП-8/230 | 0.061765
101 | КТП-10/230 | 0.020969
102 | ЗТП-1/236 | 0.12194
103 | ГКТП-2/236 | 0.088315
104 | ГКТП-4/236 | 0.052066
105 | ГКТП-5/236 | 0.021686
106 | ГКТП-6/236 | 0.045361
107 | ГКТП-7/236 | 0.023491
108 | ЗТП-8/236 | 0.17628
109 | ЗТП-9/236 | 0.79566
110 | ГКТП-10/236 | 0.22087
111 | ГКТП-13/236 | 0.11154
112 | ГКТП-14/236 | 0.12905
113 | ГКТП-15/236 | 0.13578
114 | ГКТП-16/236 | 0.3
115 | ГКТП-17/237 | 0.21
116 | ГКТП-18/236 | 0.31
117 | ГКТП-19/236 | 0.315
118 | ГКТП-8/134 | 0.075292
119 | ГКТП-9/134 | 0.045778
120 | КТП-10/134 | 0.11324
121 | ГКТП-11/134 | 0.085801
122 | ГКТП-12/134 | 0.02085
123 | ЗТП-13/134 | 0.17424
124 | ЗТП-15/134 | 0.21976
125 | ЗТП-16/134 | 0.095113
126 | ГКТП-17/134 | 0.041155
127 | КТП-18/134 | 0.095732
128 | ГКТП-22/134 | 0.22618
129 | СТП 24/134 | 0.056935
130 | КТП-6/232 | 0.058858
131 | КТП-8/232 | 0.14736
132 | КТП-3/293 | 0.058233
133 | ТП-3/291-250 | 0.11724
134 | ЗТП-2/291 | 0.073505
135 | ЗТП-1/231 | 0.39163
136 | ЗТП-1/212 | 0.79952
137 | ГКТП-2/212 | 0.12703
138 | ГКТП-5/212 | 0.13609
139 | ГКТП-2/211 | 0.018958
140 | КТП-5/211 | 0.034849
141 | ГКТП-7/211 | 0.080302
142 | ЦРП-212 | 0.8215
143 | ЦРП-210 | 0.4394
144 | ГКТП-4/210 | 0.010132
145 | ГКТП-8/210 | 0.13144
146 | ЗТП-9/120 | 1.12
147 | РП 223-2*250 | 0.71941
Итого по участку г. Михайловску |  | 20.9554
Участок электросети с. Грачевка
1 | ЗТП2/101 | 0.25
2 | КТП14/101 | 0.16
3 | СКТП15/101 | 0.16
4 | КТП16/101 | 0.1
5 | КТП24/101 | 0.16
6 | КТП25/101 | 0.25
7 | КТП27/101 | 0.16
8 | КТП28/101 | 0.1
9 | ЗТП1/101 | 0.96
10 | ЗТП4/101 | 0.8
11 | ЗТП5/101 | 0.72
12 | КТП3/101 | 0.16
13 | ЗТП6/101 | 0.1
14 | ЗТП7/101 | 0.1
15 | КТП18/101 | 0.25
16 | ГКТП8/101 | 0.1
17 | ЗТП8/101 | 0.32
18 | КТП23/101 | 0.32
19 | КТП29/101 | 0.4
20 | ЗТП12/101 | 0.32
21 | СКТП20/101 | 0.63
22 | КТП11/101 | 0.25
23 | СКТП13/101 | 0.32
24 | ЗТП9/101 | 0.1
25 | КТП22/101 | 0.25
26 | КТП10/101 | 0.1
27 | КТП19/101 | 0.25
28 | КТП17/101 | 0.1
29 | КТП30/101 | 0.1
30 | КТП31/101 | 0.025
31 | КТП32/101 | 0.025
32 | КТП2/102 | 0.16
33 | КТП3/102 | 0.1
34 | КТП8/102 | 0.063
35 | ЗТП9/102 | 0.4
36 | ЗТП15/102 | 0.8
37 | КТП29/102 | 0.1
38 | КТП32/102 | 0.1
39 | ЗТП36/102 | 0.32
40 | КТП37/102 | 0.1
41 | КТП33/102 | 0.1
42 | ЗТП1/102 | 0.1
43 | ТП42/102 | 0.16
44 | КТП1/103 | 0.16
45 | ЗТП5/103 | 0.5
46 | КТП7/103 | 0.16
47 | КТП8/103 | 0.16
48 | КТП9/103 | 0.063
49 | КТП10/103 | 0.25
50 | КТП21/104 | 0.16
51 | КТП22/104 | 0.25
52 | КТП1/105 | 0.063
53 | КТП2/105 | 0.25
54 | КТП3/105 | 0.16
55 | КТП4/105 | 0.16
56 | КТП6/105 | 0.063
57 | КТП7/105 | 0.16
58 | КТП8/105 | 0.16
59 | КТП12/105 | 0.16
60 | КТП14/105 | 0.063
61 | КТП17/105 | 0.25
62 | КТП11/105 | 0.25
63 | КТП10/105 | 0.01
64 | КТП5/105 | 0.25
65 | КТП13/105 | 0.063
66 | КТП9/105 | 0.63
67 | ЗТП2/106 | 0.65
68 | ЗТП1/106 | 0.4
Итого по участку с. Грачевка |  | 15.988
Участок электросети с. Кочубеевское
1 | ЗТП 2/108 | 0.060753
2 | КТП 2/109 | 0.097647
3 | ЗТПП 4/109 | 0.33269
4 | КТП 5/109 | 0.038348
5 | КТП 6/109 | 0.11622
6 | КТП 7/109 | 0.053801
7 | ЗТП 8/109 | 0.034931
8 | МТП 9/109 | 0.050375
9 | КТП 11/109 | 0.050333
10 | КТП 12/109 | 0.065343
11 | КТП 13/109 | 0.0080426
12 | ЗТП 15/109 | 0.066798
13 | КТП 18/109 | 0.075442
14 | КТП 1/110 | 0.16226
15 | КТП 3/110 | 0.067515
16 | КТП 6/110 | 0.096848
17 | КТП 1/111 | 0.032089
18 | КТП 2/111 | 0.22374
19 | КТП 5/111 | 0.10012
20 | КТП 7/111 | 0.083653
21 | КТП 8/111 | 0.16026
22 | КТП 9/111 | 0.092335
23 | КТП 10/111 | 0.035218
24 | КТП 11/111 | 0.10012
25 | КТП 13/111 | 0.077276
26 | КТП 15/111 | 0.040578
27 | КТП 16/111 | 0.098814
28 | КТП 17/111 | 0.031378
29 | КТП 18/111 | 0.024131
30 | КТП 19/111 | 0.037595
31 | КТП 20/111 | 0.078075
32 | КТП 21/111 | 0.14631
33 | КТП 23/111 | 0.067169
34 | КТП 1/143 | 0.076365
35 | КТП 2/143 | 0.14029
36 | ЗТП 6/143 | 0.10798
37 | КТП 8/143 | 0.088686
38 | КТП 9/143 | 0.050336
39 | КТП 10/143 | 0.15362
40 | КТП 11/143 | 0.14855
41 | КТП 12/143 | 0.15852
42 | КТП 13/143 | 0.15052
43 | КТП 15/143 | 0.24048
44 | КТП 19/143 | 0.10148
45 | КТП 3/144 | 0.078803
46 | КТП 4/144 | 0.085669
47 | КТП 6/144 | 0.10809
48 | КТП 8/144 | 0.085826
49 | КТП 9/144 | 0.060721
50 | КТП 12/144 | 0.39918
51 | ЗТП 14/144 | 0.14735
52 | КТП 15/144 | 0.053854
53 | КТП 17/144 | 0.05617
54 | КТП 1/163 | 0.15473
55 | КТП 4/163 | 0.10041
56 | КТП 5/163 | 0.099335
57 | КТП 6/163 | 0.018983
58 | КТП 10/163 | 0.13896
59 | КТП 15/163 | 0.25255
60 | КТП 17/163 | 0.087488
61 | КТП 2/166 | 0.027121
62 | КТП 4/280 | 0.08
63 | КТП 5/282 | 0.094673
Итого по участку с. Кочубеевское |  | 6.353
Итого по филиалу г. Михайловск |  | 43.2964
VI. | Филиал г. Нефтекумск
Участок электросети г.Нефтекумск
1 | ТП-11/1 | 0.163
2 | ТП- 4/3 | 0.0393
3 | ТП- 6/3 | 0.04
4 | ТП- 7/3 | 0.04
5 | ТП- 8/3 | 0.04
6 | ТП- 10/3 | 0.04
7 | ТП- 13/3 | 0.025
8 | ТП- 16/4 | 0.04
9 | ТП- 17/4 | 0.025
10 | ТП- 18/4 | 0.035
11 | ТП- 19/4 | 0.0145
12 | ТП- 20/4 | 0.036
13 | ТП- 26/4 | 0.025
14 | ТП- 28/4 | 0.011
15 | ТП- 70/4 | 0.016
16 | ТП- 36/4 | 0.03
17 | ТП-119/4 | 0.016
18 | ТП-33/605 | 0.04
19 | ТП-22/635 | 0.04
20 | ТП - 23/635 | 0.064
21 | ТП - 30/635 | 0.08
22 | ТП - 31/635 | 0.04
23 | ТП - 32/635 | 0.08
24 | ТП - 44/635 | 0.103
25 | ТП - 45/635 | 0.04
26 | ТП - 46/635 | 0.103
27 | ТП - 50/635 | 0.1029
28 | ТП - 112/635 | 0.02
29 | ТП - 116/635 | 0.025
30 | ТП - 5/638 | 0.035
31 | ТП - 12/638 | 0.119
32 | ТП - 14/638 | 0.08
33 | ТП - 29/638 | 0.04
34 | ТП - 37/638 | 0.1079
35 | ТП - 42/638 | 0.025
36 | ТП - 15/640 | 0.023
37 | ТП - 25/640 | 0.003
38 | ТП - 27/640 | 0.04
39 | ТП - 34/640 | 0.025
40 | ТП - 35/640 | 0.025
41 | ТП - 40/640 | 0.025
42 | ТП - 41/640 | 0.032
43 | ТП - 43/640 | 0.025
44 | ТП - 51/640 | 0.01
45 | ТП - 78/640 | 0.04
46 | ТП - 95/640 | 0.025
47 | ТП - 114/640 | 0.0135
48 | ТП - 110/643 отпайка | 0.006
49 | ТП- 1/6 | 0.035
50 | ТП- 2/6 | 0.0315
51 | ТП- 9/6 | 0.016
52 | ТП- 21/6 | 0.025
53 | ТП- 3/8 | 0.01
54 | ТП- 47/8 | 0.019
55 | ТП- 24/8 | 0.031
56 | ТП- 88/8 | 0.016
57 | ТП- 39/8 | 0.01
58 | ТП- 113/8 | 0.02
59 | ТП- 118/8 | 0.04
60 | ТП- 1/63 | 0.108
61 | ТП- 9/63 | 0.04
62 | ТП- 3/63 | 0.0155
63 | ТП- 2/64 | 0.025
64 | ТП- 8/64 | 0.04
65 | ТП- 11/64 | 0.016
66 | ТП- 4/66 | 0.04
67 | ТП- 5/66 | 0.24
68 | ТП- 6/655 | 0.01
69 | ТП- 7/657 | 0.016
70 | ТП- 10/657 | 0.041
71 | ТП- 1/12 | 0.016
72 | ТП- 2/12 | 0.016
73 | ТП- 3/12 | 0.016
Итого по участку г. Нефтекумск |  | 2.9661
Участок электросети с. Левокумское
1 | ТП- 1/403 | 0.056
2 | ТП- 2/403 | 0.092
3 | ТП- 3/403 | 0.03
4 | ТП- 4/403 | 0.064
5 | ТП- 5/403 | 0.095
6 | ТП- 6/403 | 0.068
7 | ТП- 7/403 | 0.048
8 | ТП- 8/403 | 0.018
9 | ТП- 9/403 | 0.008
10 | ТП- 10/403 | 0.055
11 | ТП- 11/403 | 0.036
12 | ТП- 12/403 | 0.144
13 | ТП- 13/403 | 0.064
14 | ТП- 14/403 | 0.03
15 | ТП- 15/403 | 0.02
16 | ТП- 16/403 | 0.058
17 | ТП- 17/403 | 0.015
18 | ТП- 18/403 | 0.029
19 | ТП- 19/403 | 0.015
20 | ТП- 20/403 | 0.02
21 | ТП- 22/403 | 0.031
22 | ТП- 24/403 | 0.057
23 | ТП- 25/403 | 0.03
24 | ТП- 26/403 | 0.028
25 | ТП- 27/403 | 0.048
26 | ТП- 28/403 | 0.012
27 | ТП- 32/403 | 0.2
28 | ТП- 2/407 | 0.025
29 | ТП- 3/407 | 0.02
30 | ТП- 4/407 | 0.053
31 | ТП- 5/407 | 0.023
32 | ТП- 6/407 | 0.024
33 | ТП- 7/407 | 0.02
34 | ТП- 8/407 | 0.1
35 | ТП- 12/407 | 0.119
36 | ТП- 15/407 | 0.027
37 | ТП- 17/407 | 0.03
38 | ТП- 18/407 | 0.012
39 | ТП- 19/407 | 0.08
40 | ТП- 20/407 | 0.07
41 | ТП- 21/407 | 0.15
42 | ТП- 23/407 | 0.02
43 | ТП- 24/407 | 0.015
44 | ТП- 25/407 | 0.021
45 | ТП- 26/407 | 0.045
46 | ТП- 27/407 | 0.139
47 | ТП- 28/407 | 0.026
48 | ТП- 29/407 | 0.02
49 | ТП- 31/407 | 0.02
50 | ТП- 32/407 | 0.064
51 | ТП- 33/407 | 0.068
52 | ТП- 34/407 | 0.018
53 | ТП- 35/407 | 0.025
54 | ТП- 36/407 | 0.015
55 | ТП- 37/407 | 0.08
56 | ТП- 44/407 | 0.035
57 | ТП- 45/407 | 0.17
58 | ТП- 46/407 | 0.075
59 | ТП- 1/404 | 0.072
60 | ТП- 3/404 | 0.02
61 | ТП- 1/405 | 0.01
62 | ТП- 14/405 | 0.09
63 | ТП- 17/405 | 0.095
62 | ТП- 33/408 | 0.064
63 | ТП- 33/403 | 0.2
64 | ТП- 22/404 | 0.09
65 | ТП- 34/403 | 0.05
Итого по участку с. Левокумское |  | 3.671
Участок электросети с.Степное
1 | ТП- 1/271 | 0.17
2 | ТП- 2/271 | 0.13
3 | ТП- 3/271 | 0.09
4 | ТП- 4/271 | 0.07
5 | ТП- 5/271 | 0.12
6 | ТП- 6/271 | 0.17
7 | ТП- 7/271 | 0.06
8 | ТП- 8/272 | 0.2
9 | ТП- 10/272 | 0.17
10 | ТП- 11/272 | 0.07
11 | ТП- 12/272 | 0.18
12 | ТП- 13/272 | 0.14
13 | ТП- 14/272 | 0.25
14 | ТП- 16/272 | 0.19
15 | ТП- 18/272 | 0.15
16 | ТП- 19/272 | 0.06
17 | ТП- 20/272 | 0.074
18 | ТП- 22/272 | 0.26
19 | ТП- 23/272 | 0.07
20 | ТП- 25/272 | 0.19
21 | ТП- 26/272 | 0.22
22 | ТП- 27/273 | 0.22
23 | ТП- 28/273 | 0.18
24 | ТП- 29/273 | 0.13
25 | ТП- 30/273 | 0.15
26 | ТП- 32/273 | 0.11
27 | ТП- 33/273 | 0.19
28 | ТП- 34/273 | 0.14
29 | ТП- 35/273 | 0.19
30 | ТП- 36/273 | 0.09
31 | ТП- 37/273 | 0.4
32 | ТП- 38/273 | 0.09
33 | ТП- 39/273 | 0.14
34 | ТП- 40/273 | 0.13
35 | ТП- 41/273 | 0.094
36 | ТП- 42/273 | 0.2
37 | ТП- 43/273 | 0.08
38 | ТП- 44/273 | 0.11
39 | ТП- 50/273 | 0.15
40 | ТП- 46/274 | 0.15
41 | ТП- 47/274 | 0.14
42 | ТП- 49/274 | 0.13
Итого по участку с. Степное |  | 6.248
Итого по филиалу г. Нефтекумск |  | 12.8851
VII. | Филиал г.Новоалександровск
Участок "Электросеть" г.Новоалександровск
1 | ТП-7/210 | 0.107
2 | ТП-22/324 | 0.15
3 | ТП-26/211 | 0.175
4 | ТП-27/211 | 0.29
5 | ТП-28/211 | 0.07
6 | ТП-31/211 | 0.125
7 | ТП-32/211 | 0.2
8 | ТП-33/211 | 0.3
9 | ТП-34/211 | 0.3
10 | ТП-36/211 | 0.134
11 | ТП-37/211 | 0.2
12 | ТП-38/211 | 0
13 | ТП-41/324 | 0.023
14 | ТП-42/324 | 0.15
15 | ТП-44/324 | 0.055
16 | ТП-46/328 | 0.06
17 | ТП-48/328 | 0.05
18 | ТП-50/328 | 0.129
19 | ТП-55/213 | 0.07
20 | ТП-57/213 | 0.25
21 | ТП-58/213 | 0.13
22 | ТП-59/213 | 0.05
23 | ТП-61/213 | 0.53
24 | ТП-62/213 | 0.115
25 | ТП-63/213 | 0.0545
26 | ТП-64/327 | 0.12
27 | ТП-65/327 | 0.23
28 | ТП-66/213 | 0.1
29 | ТП-67/327 | 0.31
30 | ТП-68/327 | 0.13
31 | ТП-70/327 | 0.19
32 | ТП-71/327 | 0
33 | ТП-73/324 | 0.09
34 | ТП-74/214 | 0.163
35 | ТП-75/214 | 0.15
36 | ТП-76/214 | 0.265
37 | ТП-77/430 | 0.06
38 | ТП-82/214 | 0.293
39 | ТП-84/214 | 0.03
40 | ТП-85/214 | 0.04
41 | ТП-86/214 | 0.038
42 | ТП-87/214 | 0.02
43 | ТП-88/214 | 0.18
44 | ТП-89/324 | 0.08
45 | ТП-90/324 | 0.024
46 | ТП-91/324 | 0.9
47 | ТП-92/325 | 0.053
48 | ТП-93/321 | 0.09
49 | ТП-100/430 | 0.2
50 | ТП-101/430 | 0.147
51 | ТП-104/321 | 0.037
52 | ТП-105/324 | 0.04
53 | ТП-106/324 | 0.08
54 | ТП-107/324 | 0.031
55 | ТП-108/430 | 0.01
56 | ТП-110/324 | 0
57 | ТП-118/324 | 0.045
58 | ТП-122/327 | 0.061
59 | ТП-124/213 | 0.06
60 | ТП-125/328 | 0.04
61 | ТП-126/328 | 0.003
62 | ТП-127/214 | 0.051
63 | ТП-128/430 | 0.053
64 | ТП-129/214 | 0.004
65 | ТП-132/214 | 0.036
66 | ТП-133/214 | 0.09
67 | ТП-136/214 | 0
68 | ТП-137/327 | 0.13
69 | ТП-138/211 | 0.15
70 | ТП-144/327 | 0.02
71 | ТП-145/327 | 0.07
72 | ТП-81/214 | 0.007
73 | ТП-78/214 | 0.12
74 | ТП-51/328 | 0.25
75 | ТП-147/325 | 0.056
76 | ТП-43/324 | 0.06
77 | ТП-23/210 | 0.08
78 | ТП-157/324 | 0.526
79 | ТП-158/327 | 0.19
80 | ТП-154/325 | 0.21
81 | ТП-156/211 | 0.265
82 | ТП-60/213 | 0.09
83 | ТП-162/325 | 0.05
84 | ТП-163/327 | 0.03
85 | ТП-164/430 | 0.02
86 | ТП-165/430 | 0.65
87 | ТП-168/327 | 0.05
88 | ТП-171/214 | 0.07
89 | ТП-174/214 | 0.15
90 | ТП-176/214 | 0
91 | ТП-177/210 | 0.05
92 | ТП-178/324 | 0.4
Итого по участку г. Новоалександровск |  | 11.9555
Участок электросети с. Красногвардейское
1 | 3/119 | 0.14
2 | 3/120 | 0.1
3 | 4/120 | 0.31
4 | 5/120 | 0.15
5 | 1/121 | 0.212
6 | 2/121 | 0.09
7 | 3/121 | 0.18
8 | 4/121 | 0.128
9 | 7/121 | 0.008
10 | 8/121 | 0.237
11 | 9/121 | 0
12 | 10/121 | 0.04
13 | 11/121 | 0.04
14 | 13/121 | 0
15 | 14/121 | 0.15
16 | 15/121 | 0.063
17 | 16/121 | 0.032
18 | 17/121 | 0.04
19 | 20/121 | 0.18
20 | 23/121 | 0.275
21 | 26/121 | 0.138
22 | 29/121 | 0.038
23 | 1/122 | 0.29
24 | 3/122 | 0.33
25 | 6/122 | 0.124
26 | 7/122/119 | 0.2
27 | 8/122 | 0.014
28 | 12/122/119 | 0.12
29 | 13/122 | 0.085
30 | 14/122 | 0.05
31 | 16/122 | 0
32 | 17/122 | 0.13
33 | 18/122 | 0.07
34 | 19/122 | 0
35 | 20/122 | 0.11
36 | 2/123 | 0.14
37 | 16/123 | 0.05
38 | 19/123 | 0.14
39 | 20/123 | 0.07
40 | 1/125 | 0.01
41 | 5/125 | 0.02
42 | 6/125 | 0.061
43 | 7/125 | 0.06
44 | 11/125 | 0.05
45 | 13/125 | 0.045
46 | 14/125 | 0.04
47 | 15/125 | 0.03
48 | 16/125 | 0.07
49 | 17/125 | 0.042
50 | 19/125 | 0.13
51 | 20/125 | 0.12
52 | 1/127 | 0.062
53 | 2/127 | 0
54 | 3/127 | 0.1
55 | 2/128 | 0.057
56 | 3/128 | 0.055
57 | 3/129 | 0.062
58 | 4/129 | 0.079
59 | 5/129 | 0.19
60 | 7/129 | 0.28
61 | 8/129 | 0
62 | 9/129 | 0.065
63 | 11/129 | 0.032
64 | 12/129 | 0.065
65 | 13/129 | 0.03
66 | 14/129 | 0.075
67 | 15/129 | 0.197
68 | 16/129 | 0.237
69 | 17/129 | 0.07
70 | 18/129 | 0.108
71 | 19/129 | 0.145
72 | 20/129 | 0.2
73 | 23/129 | 0.325
74 | 25/129 | 0.13
75 | 26/129 | 0.2
Итого по участку с. Красногвардейское |  | 7.916
Итого по филиалу г. Новоалександровск |  | 19.8715
VIII. | Филиал г. Новопавловск
Участок электросети г. Новопавловск
1 | ТП-2/115 | 0.02
2 | ТП-3/115 | 0.03
3 | ТП-21/115 | 0.045
4 | ТП-18/115 | 0.04
5 | ТП-30/115 | 0.015
6 | ТП-35/115 | 0.025
7 | ТП-39/115 | 0.035
8 | ТП-47а/115/117 | 0.153
9 | ТП-53/115 | 0.056
10 | ТП-58/115 | 0.184
11 | ТП-60/115 | 0.155
12 | ТП-68/115 | 0.025
13 | ТП-81/115 | 0.125
14 | ТП-86/115 | 0.053
15 | ТП-90/115 | 0.084
16 | ТП-94/115 | 0.065
17 | ТП-95/115 | 0.065
18 | ТП-144/115 | 0.05
19 | ТП-164/115 | 0.198
20 | ТП-8/116 | 0.045
21 | ТП-43/116 | 0.025
22 | ТП-91/116 | 0.025
23 | ТП-92/116 | 0.04
24 | ТП-96/116 | 0.025
25 | ТП-102/116 | 0.03
26 | ТП- 4/117 | 0.02
27 | ТП-5/117 | 0.115
28 | ТП-24/117 | 0.035
29 | ТП-31/117 | 0.035
30 | ТП-40/117 | 0.035
31 | ТП-47/117 | 0.04
32 | ТП-52/117 | 0.01
33 | ТП-66/117 | 0.1
34 | ТП-73/117 | 0.33
35 | ТП-83/117 | 0.025
36 | ТП-87/117 | 0.01
37 | ТП-1/463 | 0.165
38 | ТП-6/463 | 0.05
39 | ТП-11/463 | 0.01
40 | ТП-20/463 | 0.04
41 | ТП-26/463 | 0.035
42 | ТП-29/463 | 0.03
43 | ТП-32/463 | 0.035
44 | ТП-50/463 | 0.03
45 | ТП-57/463 | 0.185
46 | ТП-62/463 | 0.025
47 | ТП-65/463 | 0.025
48 | ТП-74/463 | 0.038
49 | ТП-75/463/116 | 0.323
50 | ТП-77/463 | 0.215
51 | ТП-78/463/116 | 0.31
52 | ТП-82/463 | 0.19
53 | ТП-85/463 | 0.235
54 | ТП-88/467 | 0.11
55 | ТП-2250/467 | 0.015
56 | ТП-2369/467 | 0.036
57 | ТП-2414/467 | 0.045
58 | ТП-7/468 | 0.265
59 | ТП-63/467 | 0.25
60 | ТП-2344/463 | 0.125
61 | ТП-46/467 | 0.065
62 | ТП-44/463 | 0.035
63 | ТП-48/463 | 0.06
64 | ТП-38/117/467 | 0.2
65 | ТП-67/468 | 0.075
Итого по филиалу г. Новопавловск |  | 5.59
IX. | Филиал г. Светлоград
Участок электросети г. Светлоград
1 | РП-2 | 0
2 | КТП-53 | 0
3 | ЗТП- 63 | 0.2
4 | ТП-73 | 0.02
5 | ЗТП- 83 | 0
6 | ТП-93 | 0
7 | ТП-153 | 0.03
8 | ЗТП- 203 | 0.03
9 | ЗТП- 223 | 0
10 | ЗТП -243 | 0.03
11 | КТП-283 | 0.02
12 | КТП-293 | 0
13 | ТП-303 | 0
14 | ТП-313 | 0
15 | ЗТП -373 | 0.2
16 | ЗТП -383 | 0.03
17 | КТП-393 | 0.03
18 | КТП-423 | 0
19 | КТП-463 | 0
20 | ЗТП- 483 | 0.03
21 | ЗТП- 533 | 0.03
22 | ЗТП- 553 | 0.05
23 | РП-1 | 0
24 | КТП-14 | 0.02
25 | ТП-44 | 0.03
26 | ТП-79 | 0.03
27 | ЗТП -89 | 0.01
28 | КТП-119 | 0.03
29 | ЗТП- 129 | 0.02
30 | КТП-179 | 0.015
31 | КТП-199 | 0
32 | ТП-209 | 0.05
33 | КТП-219 | 0.04
34 | КТП-254 | 0.02
35 | ЗТП- 564 | 0.02
36 | РП-5(оборудование) | 0
37 | КТП-98 | 0.022
38 | ТП-117 | 0.03
39 | РП-6 | 0.05
40 | КТП-15 | 0
41 | КТП-25 | 0
42 | ТП-35 | 0
43 | ТП-45 | 0.005
44 | ТП-94 | 0.03
45 | ТП-123 | 0.02
46 | ТП-133 | 0
47 | ЗТП -143 | 0.03
48 | ЗТП- 185 | 0.02
49 | КТП-193 | 0.03
50 | ТП-233 | 0
51 | ЗТП -235 | 0.03
52 | ЗТП- 245 | 0.02
53 | ЗТП- 255 | 0.02
54 | КТП-273 | 0
55 | ЗТП- 343 | 0.08
56 | ТП-353 | 0
57 | ЗТП- 363 | 0.06
58 | ЗТП- 403 | 0.18
59 | ТП-443 | 0
60 | КТП-65 | 0.02
61 | ТП-473 | 0.09
62 | КТП-19 | 0
63 | ТП-29 | 0.03
64 | ЗТП- 59 | 0.04
65 | ТП-69 | 0
66 | ЗТП- 109 | 0.03
67 | ТП-139 | 0
68 | КТП-189 от ВЛ-10 кВ Ф-009 | 0.05
69 | КТП-279 | 0.065
70 | КТП-289 | 0.06
71 | КТП-239 | 0
72 | КТП-299 | 0
73 | РП-4 | 0
74 | ЗТП- 113 | 0.03
75 | ЗТП -173 | 0.02
76 | ТП-183 | 0.03
77 | ЗТП- 205 | 0.08
78 | ЗТП- 213 | 0.2
79 | ЗТП- 493 | 0
80 | ЗТП- 503 | 0.03
81 | КТП-54 | 0.03
82 | ТП-64 | 0.02
83 | КТП-74 | 0.06
84 | ТП-84 | 0.03
85 | КТП-134 | 0.01
86 | ЗТП- 253 | 0
87 | ЗТП- 265 | 0.05
88 | ЗТП -294 | 0.05
89 | ЗТП- 413 | 0.2
90 | ТП-444 | 0.05
91 | ЗТП- 454 | 0.07
92 | ЗТП- 494 | 0
93 | ТП-574 | 0.02
94 | КТП-584 | 0.02
95 | ТП-594 | 0.02
96 | ТП-13153 | 0
97 | ЗТП -14153 | 0.02
98 | ТП-26153 | 0
99 | КТП-30153 | 0
100 | КТП-6016 | 0.06
101 | КТП-4124 | 0
102 | ТП-1131 | 0.02
103 | ЗТП- 16133 | 0.08
104 | КТП-5133 | 0
105 | ЗТП- 6133 | 0.03
106 | ТП-7133 | 0
107 | ТП-8133 | 0.01
108 | ТП-10133 | 0.01
109 | КТП-11133 | 0
110 | ТП-12133 | 0.03
111 | КТП-13133 | 0.02
112 | КТП-14133 | 0
113 | КТП-15133 | 0.02
114 | ТП-17133 | 0.02
115 | КТП-18133 | 0.03
116 | ЗТП -19133 | 0.1
117 | ТП-20133 | 0.04
118 | ЗТП-9133 | 0.08
119 | ТП-23133 | 0.1
120 | ТП-24133 | 0.05
121 | КТП-10134 | 0
122 | КТП-4134 | 0.05
123 | ЗТП- 1137 | 0.03
124 | КТП-1151 | 0.02
125 | КТП-3151 | 0.02
126 | КТП-4151 от ВЛ-10 кВ Ф-151 | 0.03
127 | ТП-5151 | 0.025
128 | КТП-2152 | 0.02
129 | ТП-3152 | 0
130 | ТП-4152 | 0.02
131 | ЗТП- 11153 | 0.1
132 | ЗТП -1153 | 0
133 | ЗТП- 16153 | 0.1
134 | КТП-2153 | 0.03
135 | ЗТП- 3153 | 0.02
136 | КТП- 4153 | 0.07
137 | КТП-5153 | 0.02
138 | ТП-10153 | 0.05
139 | ТП-15153 | 0
140 | КТП-18153 | 0
141 | КТП-20153 | 0.05
142 | КТП-21153 | 0
143 | КТП-23153 | 0.01
144 | КТП-25153 | 0.02
145 | ТП-27153 | 0.01
146 | КТП-28153 | 0.03
147 | КТП-29153 | 0.01
148 | КТП-31153 | 0.05
149 | КТП-33153 | 0.03
150 | КТП-32153 | 0
151 | КТП-33153 | 0.03
152 | КТП-32153 | 0
153 | ЗТП -1154 | 0.02
154 | КТП-1158 | 0.03
155 | КТП-2158 | 0.02
156 | КТП-5158 | 0.02
157 | ТП-6158 | 0.1
158 | ТП-7158 | 0
159 | КТП-10158 | 0.11
Итого по участку г. Светлоград |  | 4.882
Участок электросети с. Летняя Ставка
1 | КТП-1/703 | 0.035
2 | КТП-2/703 | 0
3 | КТП-3/703 | 0
4 | КТП-4/703 | 0.02
5 | ЗТП-7/703 | 0.03
6 | КТП-10/703 | 0
7 | КТП-14/703 | 0
8 | КТП-17/703 | 0
9 | КТП-18/703 | 0
10 | ЗТП-19/703 | 0
11 | КТП-20/703 | 0.01
12 | КТП-21/703 | 0
13 | КТП-1/705 | 0
14 | КТП-3/705 | 0.03
15 | КТП-5/705 | 0.04
16 | КТП-11/705 | 0.01
17 | КТП-18/705 | 0.01
18 | КТП-19/705 | 0.015
19 | СКТП-22/705 | 0.01
20 | КТП-5/706 | 0.07
21 | КТП-22/703 | 0
22 | КТП-23/703 | 0.08
23 | КТП-21/705 | 0.025
24 | КТП-12/706 | 0.02
Итого по участку с. Летняя Ставка |  | 0.405
Участок электросетиг. Благодарный
1 | ГКТП - 1/403 | 0.015
2 | КТП - 2/403 | 0.00085
3 | КТП - 3/403 | 0.00565
4 | ЗТП - 4/403 | 0.01065
5 | ЗТП — 5/403 | 0.02375
6 | ЗТП - 6/403 | 0.01
7 | КТП - 7/403 | 0.0042
8 | ГКТП - 8/403 | 0.01665
9 | ГКТП - 11/403 | 0
10 | ГКТП — 12/403 | 0.225
11 | ЗТП - 13/403 | 0
12 | ГКТП - 14/403 | 0.0017
13 | ЗТП - 15/403 | 0.0017
14 | ЗТП - 17/403 | 0.0026
15 | ЗТП - 18/403 | 0.02375
16 | ЗТП - 19/403 | 0.00635
17 | КТП - 20/403 | 0.0053
18 | ГКТП - 21/403 | 0
19 | КТП - 22/403 | 0.008
20 | ГКТП - 23/403 | 0.0021
21 | ГКТП - 24/403 | 0.0198
22 | ЗТП - 25/403 | 0.00715
23 | ЗТП - 26/403 | 0.00964
24 | ЗТП - 27/403 | 0.0536
25 | КТП - 28/403 | 0.0038
26 | ГКТП - 29/403 | 0.00325
27 | КТП - 30/403 | 0.0026
28 | КТП - 31/403 | 0
29 | КТП - 32/403 | 0.00455
30 | КТП - 33/403 | 0
31 | ЗТП - 34/403 | 0.02
32 | ЗТП - 35/403 | 0.0054
33 | ГКТП - 37/403 | 0.0177
34 | ГКТП - 38/403 | 0.01
35 | ГКТП - 39/403 | 0.019
36 | ГКТП - 1/404 | 0.01825
37 | КТП - 2/404 | 0.0083
38 | КТП - 3/404 | 0.00785
39 | ГКТП - 4/404 | 0.0212
40 | ГКТП - 6/404 | 0.016
41 | ГКТП - 7/404 | 0.014
42 | ГКТП - 11/404 | 0
43 | ГКТП - 12/404 | 0.02035
44 | ЗТП - 13/404 | 0.02065
45 | ГКТП - 14/404 | 0.0196
46 | ГКТП - 15/404 | 0.0132
47 | ГКТП - 16/404 | 0.00595
48 | ГКТП - 17/404 | 0.0176
49 | КТП - 18/404 | 0.01
50 | ГКТП - 20/404 | 0.0135
51 | ГКТП - 21/404 | 0.0152
52 | ГКТП - 22/404 | 0.002
53 | ГКТП - 23/404 | 0.0089
54 | ГКТП - 24/404 | 0.0062
55 | ГКТП - 26/404 | 0.01985
56 | ГКТП - 28/404 | 0
57 | ГКТП - 29/404 | 0.02135
58 | ГКТП - 30/404 | 0
59 | КТП - 33/404 | 0.01265
60 | КТП - 34/404 | 0
61 | ЗТП - 35/404 | 0.063
62 | ГКТП - 36/404 | 0
63 | КТП - 37/404 | 0.0048
64 | ГКТП - 38/404 | 0.001
65 | ГКТП - 39/404 | 0.003
66 | ГКТП-41/404 | 0.01
67 | ГКТП - 12/405 | 0.0196
68 | ГКТП - 16/405 | 0.015
69 | ГКТП - 17/405 | 0
70 | ГКТП - 19/405 | 0.0152
71 | КТП - 25/405 | 0.0199
72 | КТП - 27/405 | 0.00335
73 | ГКТП-38/405 | 0.0084
74 | ЗТП - 1/512 | 0.035
75 | ЗТП - 2/512 | 0.05
76 | ЗТП - 3/512 | 0.056
77 | ЗТП - 4/512 | 0.0302
78 | ЗТП - 5/512 | 0.0101
79 | ЗТП - 6/512 | 0.04
80 | ЗТП - 7/512 | 0.0132
81 | ЗТП - 10/512 | 0.0063
82 | КТП - 11/512 | 0.00395
83 | ГКТП - 2/513 | 0
84 | ГКТП - 3/513 | 0.00255
85 | КТП - 4/513 | 0.0025
86 | ГКТП - 5/513 | 0
87 | ГКТП - 6/513 | 0.0279
88 | ГКТП - 7/513 | 0.01
89 | ЗТП - 8/513 | 0.01175
90 | ГКТП - 10/513 | 0.01085
91 | ГКТП - 11/513 | 0.01335
92 | ГКТП - 12/513 | 0.012
93 | ГКТП - 13/513 | 0.016
94 | ЗТП-1/612 | 0
Итого по участку г. Благодарный |  | 1.3472
Итого по филиалу г. Светлоград |  | 6.6342
Всего по ГУП СК "Ставэлектросеть" |  | 206.5817